## 表紙
富山県立大学食堂増築等建築主体工事
参考数量調書
公立大学法人富山県立大学

## 種目
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
富山県立大学食堂増築等建築主体工事
A | 純工事費
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| （うち 指定仮設費） |  | 1 | 式
純工事費合計
B | 諸経費
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
諸経費合計
C | 工事価格（A＋B）
消費税相当額
D | 工事費合計

## 科目
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 直接工事費
A1 | ライトコート増築工事 |  | 1 | 式
A2 | 厨房新設工事 |  | 1 | 式
A3 | 食堂通路増築工事 |  | 1 | 式
A4 | 食堂改修工事 |  | 1 | 式
A5 | 防火区画改修工事 |  | 1 | 式
| 直接工事費合計 |  |  |  |  | 0

## A1
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A1 | ライトコート増築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
5 | 型枠工事 |  | 1 | 式
6 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
7 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
8 | 防水工事 |  | 1 | 式
9 | 屋根板金工事 |  | 1 | 式
10 | 金属工事 |  | 1 | 式
11 | 左官工事 |  | 1 | 式
12 | 建具工事 |  | 1 | 式
13 | 塗装工事 |  | 1 | 式
14 | 内装工事 |  | 1 | 式
15 | 解体工事 |  | 1 | 式
A1 計
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 一般 | 137 | ｍ2
| 枠組み本足場（手すり先行式） | 12ｍ未満 建枠900×1700 運搬共 | 11.8 | 架㎡
| 安全手すり | 枠組足場用 運搬共 | 5.8 | ｍ
| 内部足場 | 脚立 H=4.0ｍ未満 運搬共 | 137 | ｍ2
| 養生 | 一般 | 137 | ｍ2
| 整理清掃片付け | 一般 | 137 | ｍ2
| 仮設間仕切り | B種 LGS下地+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 37.7 | ｍ2
| 同上グラスウール充填 | ｔ50 24K | 37.7 | ｍ2
小計
2 | 土工事
| 根切 |  | 25 | ｍ3
| 床付 |  | 41.2 | ｍ2
| 埋戻し | B種 | 6.1 | ｍ3
DID区間無し 19km以下
| 発生土積込み運搬 | 4ｔﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ BH0.28ｍ3 | 19 | ｍ3
| 発生土処分 | 公共残土置場 | 19 | ｍ3
| 土工機械運搬費 |  | 1 | 日台
| 砂利地業（再生クラッシャラン） | 基礎下 | 4.1 | ｍ3
| 〃 | 土間下 | 6.8 | ｍ3
| 土間下防湿層敷き | ｔ0.15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | 117 | ｍ2
| 土間下断熱材 | ｔ50 3種b | 117 | ｍ2
小計
3 | 地業工事
スクリュープレス工法
| 材料費・施工費 | φ430x3.5mx49本 | 172 | ｍ
| 施工機組立・解体費 |  | 1 | 式
| 機械運搬費 |  | 1 | 式
| 表層部安定処理 |  | 1 | 式
小計
4 | コンクリート工事
| 普通コンクリート | 18N S18 捨てコン | 2.1 | ｍ3
| 〃 | 21N S18 土間コン | 8.8 | ｍ3
| 〃 | 21N S15 基礎躯体コン | 19.4 | ｍ3
|  | 21N S18 上部躯体コン | 0.2 | ｍ3
| 打設手間 捨てコン | ポンプ打ち | 2.1 | ｍ3
| 基礎部 | ポンプ打ち 50ｍ3未満/回 | 19.4 | ｍ3
| 地上部 | ポンプ打ち 50ｍ3未満/回 | 0.2 | ｍ3
| 土間 | ポンプ打ち 50ｍ3/回程度 | 8.8 | ｍ3
| 圧送手間 |  | 30.5 | ｍ3
| ポンプ車基本料 |  | 3 | 回
| 構造体強度補正値 | +3N | 19.4 | ｍ3
小計
5 | 型枠工事
| 普通型枠 | 基礎部 | 13.2 | ｍ2
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 13.2 | ｍ2
小計
6 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | D10 SD295 | 0.5 | ｔ
| 〃 | D13 SD295 | 1.1 | ｔ
| 〃 | D19 SD345 | 0.5 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | S造 | 2 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 2 | ｔ
小計
7 | 鉄骨工事
（本体工事）
| 鋼材費 |  | 1 | 式 |  |  | ＜別紙明細1＞
| 工場加工費 |  | 9.3 | ｔ
| 工場溶接費 |  | 9.3 | ｔ
| 錆止め塗装 | JIS K-5674 ２回 | 157 | ｍ2
| 消耗品費 |  | 9.3 | ｔ
| 運搬費 |  | 9.3 | ｔ
| 現場工事費 | 高力ボルト本締め、現場合番含む | 9.3 | ｔ
| 建方費 | 楊重機械含む | 9.3 | ｔ
| 工作図作成費 |  | 9.3 | ｔ
| 社内検査費 |  | 9.3 | ｔ
| 第三者検査立会費 |  | 15 | か所
| 第三者検査費 |  | 15 | か所
（附帯工事）
| アンカーフレームセット費 |  | 4 | か所
| デッキ工事 | QL-99-50x12 材工共 | 91.3 | ｍ2
（耐火被覆）
| ロックウール吹付（半乾式） | ｔ25 柱 1時間耐火 | 25.3 | ｍ2
| 〃 | ｔ25 梁 1時間耐火 | 90.8 | ｍ2
小計
＜別紙明細1＞
| 冷間成形角形鋼管 | □-250x250x12 (BCR295) | 1.5 | ｔ
| Ｈ型鋼 | H-340x250x9x14 (SN400B) | 3.1 | ｔ
| 〃 | H-340x250x9x14 (SN490B) | 1.3 | ｔ
| 〃 | H-300x150x6.5x9 (SS400) | 0.7 | ｔ
| 〃 | H-250x125x6x9 (SS400) | 0.6 | ｔ
| 〃 | H-200x100x5.5x8 (SS400) | 0.3 | ｔ
| 軽量Ｃ型鋼 | C-100x50x20x2.3 (カラーリップ) | 337 | kg
| 角形鋼管 | □-100x100x2.3 (STKR400) | 380 | kg
| 丸鋼 | RB.B-16 (SNR400B） | 135 | kg
| ﾀｰｯﾊﾞｸﾙ | TB-16x250 (JISﾀｰｯﾊﾞｸﾙ） | 22 | 箇所
| 切板 | PL-28 (SN490C) | 181 | kg
| 〃 | PL-19 (SN490C) | 111 | kg
| 〃 | PL-16 (SN490C) | 37.5 | kg
| 〃 | PL-12 (SN400B) | 547 | kg
| 〃 | PL-9 (SN400B) | 87.3 | kg
| 〃 | PL-9 (SS400) | 215 | kg
| 〃 | PL-6 (SS400) | 372 | kg
| 高力ボルト | M22x75 (S10T) | 430 | kg
| 高力ボルト | M22x65 (S10T) | 63.4 | kg
| 〃 | M20x55 (S10T) | 2.2 | kg
| 〃 | M20x50 (S10T) | 2.1 | kg
| 〃 | M20x45 (S10T) | 23.2 | kg
| 〃 | M20x40 (S10T) | 5.3 | kg
| 〃 | M16x40 (S10T) | 8.7 | kg
| 普通ボルト | M12x40 (中ボルト) | 7.1 | kg
| 〃 | M12x140 (中ボルト) | 12 | kg
| アンカ－ボルト | M16xL500 (ABR400） | 32 | 本
＜別紙明細1＞ 計
8 | 防水工事
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 平場
| （金属下地断熱機械的固定工法） | ｔ1.5塩ﾋﾞ ｔ30断熱材 | 84.8 | ｍ2
立上り
| 〃 | ｔ1.5塩ﾋﾞ | 30.5 | ｍ2
| シーリング | MS-2 25×10 壁取合い | 40.2 | ｍ
| 同上既存躯体ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 40.2 | ｍ
小計
9 | 屋根板金工事
（屋根1）
| 金属下地防水工法 耐火野地板 | 平場 ｔ25高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 84.8 | ｍ2
| 〃 | 立上り ｔ25高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 30.5 | ｍ2
| パラペット立上り入隅Ｌ型受板 | ｔ1.0ＧＬ鋼板曲げ加工 250×100 | 50.8 | ｍ
（ハト小屋）
| 屋根横葺き | ｔ0.4ｶﾗｰＧＬ鋼板 | 5.3 | ｍ2
| アスファルトルーフィング | 940 | 5.3 | ｍ2
| 耐火野地板 | ｔ40高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ複合木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 5.3 | ｍ2
| 唐草 | ｔ0.4ｶﾗｰＧＬ鋼板 | 12.8 | ｍ
| 破風 | ｔ0.4ｶﾗｰＧＬ鋼板 | 12.8 | ｍ
| 外壁不燃パネル横張り（450幅） | ｔ17.5 ｶﾗｰGL ﾛｯｸｳｰﾙ裏打ち | 11.5 | ｍ2
| 透湿防水シート |  | 11.5 | ｍ2
| 石膏ボード | ｔ12.5 両面張り 耐火1時間 | 28.9 | ｍ2
| 出隅柱 | 外壁共材 | 7.2 | ｍ
| 水切 | 〃 ｽﾀｰﾀｰ共 | 12.8 | ｍ
| 廻り縁 | 〃 | 12.8 | ｍ
小計
10 | 金属工事
（外部）
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100
| EXP・J金物（屋根－外壁） | D=400 耐火帯付 | 40.2 | ｍ
| ルーフドレン（竪型） | 鋳鉄製100φ | 2 | か所
| タラップ | SUS304 2B H=2,200 | 1 | か所
| 竪樋 | SGP（白）100φ 防露巻 | 7 | ｍ
（内部）
| 床目地金物 | SUS304 HL 3×12 | 12 | ｍ
| 床下点検口 | SUS製600×600 防水・防臭型 | 1 | か所
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製450×450 額縁ﾀｲﾌﾟ（白） | 11 | か所
| EXP・J金物（天井－天井） | ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 | 28.6 | ｍ
| EXP・J金物（天井コーナー） | ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 | 11.2 | ｍ
| ライニング面台 | SUS304 HL D150 | 1.6 | ｍ
小計
11 | 左官工事
| 床コンクリート金ごて | 薄張物下 | 126 | ｍ2
| セルフレベリング | ｔ15 ｾﾒﾝﾄ系 | 126 | ｍ2
小計
12 | 建具工事
（1） | 鋼製建具工事 |  | 1 | 式
（2） | 既存改修工事 |  | 1 | 式
小計
（1） | 鋼製建具工事
TD-101
| 鋼製両開き点検扉（2連） | W2880×H2000 | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小々計
（2） | 既存改修
ACW-4
| アルミサッシランマ パネル入替え | ｔ3ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 1 | か所
| 目隠しフィルム貼り | 3M SH2FRMLX | 10.2 | ｍ2
小々計
13 | 塗装工事
| 壁EP塗り | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 一般 | 97.8 | ｍ2
| SOP塗り | 木部細幅物 素地ごしらえA種共 | 3.4 | ｍ
小計
14 | 内装工事
| ビニル床ｼｰﾄ | ｔ2.0 HS 抗菌消臭 溶接工法 | 126 | ｍ2
| ビニル巾木 | H=75 | 39.6 | ｍ
| LGS壁下地 | 65形 ＠450 | 93 | ｍ2
| 〃 | UL工法 | 32 | ｍ2
| 〃 （ライニング） | 65形 ＠450 | 1.5 | ｍ2
| LGS壁下地開口補強 | 65形 | 6.6 | ｍ
| 壁石膏ボード | ｔ12.5GB-R+12.5GB-R 継目処理 | 101 | ｍ2
ｔ21GB-F+21GB-F（片面）
| 耐火間仕切壁（LGS壁下地100形共） | 四周耐火処理共 吉野石膏Sｳｫｰﾙ | 12.3 | ｍ2
| 壁見切り | 25×50 米ﾂｶﾞ程度 | 3.4 | ｍ
| 壁メラミン化粧板 | ｔ3 ｾﾗｰﾙ ﾗｲﾆﾝｸﾞ腰壁 | 1.6 | ｍ2
| 廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 突付 | 39.6 | ｍ
| LGS天井下地 | 19形 ＠360 | 126 | ｍ2
| 同上地開口補強 |  | 63.6 | ｍ
| 同上インサート | ﾃﾞｯｷ | 126 | ｍ2
| 天井岩綿吸音板 | ｔ9 ｔ12.5GB-R捨貼り共 | 126 | ｍ2
| 天井グラスウール敷込み | ｔ100 24K | 126 | ｍ2
| 柱コーナーガード | 65×65 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 | 84 | ｍ
（既存改修）
| 天井LGS下地 | 19形 ＠360 | 16 | ｍ2
| 天井岩綿吸音板 | ｔ9 ｔ12.5GB-R捨貼り共 | 16 | ｍ2
小計
15 | 解体工事
| インターロッキングブロック撤去 | ｔ80 | 115 | ｍ2
| 植込みコンクリート基礎撤去 | 2600×2600×600H | 2.5 | ｍ3
| 樹木撤去 | H2.0m程度 | 1 | 本
| アルミ製通路上屋撤去 | ﾎﾟﾘｶ屋根共 （4544+9600）×2600×H2946 | 35.7 | ｍ2
| 同上アルミ柱切断 |  | 14 | か所
| 同上コンクリート基礎撤去 | ｔ200 | 8.3 | ｍ3
| 同上捨てコンクリート撤去 | ｔ50 | 1.9 | ｍ3
| ポーチ土間コンクリート撤去 | 2250×900×ｔ200 | 0.4 | ｍ3
| LGS天井下地撤去 |  | 24 | ｍ2
| 天井ボード撤去 | 二重張り | 24 | ｍ2
| アルミサッシ撤去 |  | 5.7 | ｍ2
| ガラス撤去 | ｔ4型ｶﾞﾗｽ | 1.6 | ｍ2
| 〃 | ｔ6透明ｶﾞﾗｽ | 35.1 | ｍ2
（発生材積込、運搬）
| コンクリート類 |  | 13.1 | ｍ3
| ガレキ類 |  | 9.8 | ｍ3
| 土砂 |  | 2.6 | ｍ3
| 木くず |  | 0.2 | ｍ3
| 内装材類 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 2.2 | ｍ3
| 内装材類 | 岩綿吸音板 | 2.2 | ｍ3
| 金属くず |  | 0.7 | ｍ3
| アルミ |  | 2.3 | ｍ3
| ガラス |  | 0.2 | ｍ3
| 廃プラ |  | 0.1 | ｍ3
（発生材処分）
| コンクリート類 |  | 30 | ｔ
| ガレキ類 |  | 14.5 | ｔ
| 土砂 |  | 3.7 | ｔ
| 木くず |  | 0.1 | ｔ
| 内装材類 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 1.3 | ｔ
| 内装材類 | 岩綿吸音板 | 0.9 | ｔ
| ガラス材 |  | 0.5 | ｔ
| 廃プラ |  | 0.1 | ｔ
（有価物処分）
| アルミ | 込みｶﾞﾗ | 6.2 | ｔ
| 金属くず | H3 | 0.1 | ｔ
小計

## A2
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A2 | 厨房新設工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
4 | 型枠工事 |  | 1 | 式
5 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
6 | 押出成形セメント板工事 |  | 1 | 式
7 | 防水工事 |  | 1 | 式
8 | 金属工事 |  | 1 | 式
9 | 左官工事 |  | 1 | 式
10 | 建具工事 |  | 1 | 式
11 | 塗装工事 |  | 1 | 式
12 | 内装工事 |  | 1 | 式
13 | 仕上ユニット工事 |  | 1 | 式
14 | 外構工事 |  | 1 | 式
15 | 解体工事 |  | 1 | 式
A2 計
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 一般 | 459 | ｍ2
| 枠組み本足場（手すり先行式） | 12ｍ未満 建枠900×1700 運搬共 | 145 | 架㎡
| 安全手すり | 枠組足場用 運搬共 | 32.6 | ｍ
| ネット状シート張り | 防炎Ⅰ類 運搬共 | 145 | ｍ2
| 小幅ネット張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 運搬共 | 32.6 | ｍ
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 枠組棚足場 H4.0ｍ～5.0ｍ 運搬共 | 180 | ｍ2
| 内部足場 | 脚立 H=4.0ｍ未満 運搬共 | 459 | ｍ2
| 養生 | 一般 | 459 | ｍ2
| 整理清掃 | 一般 | 459 | ｍ2
小計
2 | 土工事
| 砂利地業（再生クラッシャラン） | 基礎下 | 55.6 | ｍ3
| 土間下防湿層敷き | ｔ0.15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | 510 | ｍ2
| 土間断熱材 | ｔ50 3種b | 510 | ｍ2
小計
3 | コンクリート工事
| 普通コンクリート | 21N S18 土間コン | 87.7 | ｍ3
| 普通コンクリート | 18N S18 厨房嵩上げコン | 61.6 | ｍ3
| 普通コンクリート | 18N S18 冷蔵庫嵩上げコン | 2.1 | ｍ3
| 打設手間 土間 | ポンプ打ち 50ｍ3/回程度 | 87.7 | ｍ3
| 打設手間 厨房嵩上げ | ポンプ打ち 50ｍ3/回程度 | 61.6 | ｍ3
| 打設手間 冷蔵庫嵩上げ | ポンプ打ち 50ｍ3/回程度 | 2.1 | ｍ3
| 圧送手間 |  | 151 | ｍ3
| ポンプ車基本料 |  | 3 | 回
小計
4 | 型枠工事
| 打放型枠 | 地上部 B種 | 57.2 | ｍ2
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 57.2 | ｍ2
小計
5 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | D10 SD295 | 5.1 | ｔ
| 〃 | D13 SD295 | 0.1 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | S造 | 5 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 5 | ｔ
| スクラップ控除 | H2 | -0.1 | ｔ
| 溶接金網敷き | 6φ-150×150 | 263 | ｍ2
小計
6 | 押出成形セメント板工事
| 押出成形セメント板 | ｔ60縦張り 耐火1時間 工場塗装品 | 21.2 | ｍ2
| 通しアングル | L-50×50×6 水性錆止め | 12.3 | ｍ
| ピースアングル L=100 | L-50×50×6 水性錆止め | 22 | 個
| 開口補強 | L-65×65×6 水性錆止め | 6.1 | ｍ
| 副資材 |  | 21.2 | ｍ2
| 2次シール |  | 21.2 | ｍ2
| 目地シーリング | PU-2 10×10 | 21.2 | ｍ2
| 荷揚げ費 |  | 21.2 | ｍ2
| 小型補償運賃 |  | 21.2 | ｍ2
| 発電機 |  | 21.2 | ｍ2
| 廃材処理費 |  | 21.2 | ｍ2
小計
7 | 防水工事
（外部）
| シーリング | PU-2 20×10 成形板取合い | 28.5 | ｍ
| 〃 | PU-2 10×10 建具廻り | 9.5 | ｍ
| 〃 | PU-2 10×10 水切 | 4.5 | ｍ
| 〃 | MS-2 10×10 ｹｲｶﾙ板目地 | 24.5 | ｍ
（内部）
| シーリング | SR-1防ｶﾋﾞ 10×10 雑 | 144 | ｍ
小計
8 | 金属工事
（外部）
| ポーチ手すり | SUS304HL H900 | 12.5 | ｍ
| アルミ水切 | 出幅85 | 4.5 | ｍ
| アルミ庇 | L2500×D900 化粧樋付き 耐雪型 | 1 | か所
（内部）
| 床下点検口 | SUS製600×600 防水・防臭型 | 1 | か所
| 階段ノンスリップ | SUS W35 中空ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り | 4 | ｍ
椀型ﾄﾗｯﾌﾟ付き排水ﾕﾆｯﾄ
| 床排水溝 | W164×L1200 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共 | 13.2 | ｍ
| 排水ステンレスシンク(単独桝） | 400×400×300H ﾊﾞｽｹｯﾄ付き | 4 | か所
| 排水ステンレスシンク(V3ピット接続加工） | 400×400×300H ﾊﾞｽｹｯﾄ付き 排水横引き | 4 | か所
| ステンレス製排水ピット | 防滑細目 W200 V3ﾋﾟｯﾄ | 37.8 | ｍ
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製450×450 額縁ﾀｲﾌﾟ（白） | 31 | か所
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | SUS304 HL D150 | 5.3 | ｍ
| カーテンボックス | ｱﾙﾐ製 150×150 （白） | 1.7 | ｍ
| カーテンレール | 引分け ｱﾙﾐ | 1.7 | ｍ
小計
9 | 左官工事
（外部）
| 床コンクリート金ごて | ﾎﾟｰﾁ 直均し | 32.8 | ｍ2
| 床コンクリート刷毛引き | ｽﾛｰﾌﾟ部 | 21.3 | ｍ2
| 立上り天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し |  | 12.5 | ｍ
| 巾木コンクリート打放し面補修 | B種 ｺｰﾝ処理共 | 9.3 | ｍ2
| 段鼻ノンスリップタイル張り | 階段用 150×60 垂れ無し | 6 | ｍ
| 建具周囲防水モルタル充填 |  | 1.7 | ｍ
（内部）
| 床コンクリート金ごて | 薄張物下 | 230 | ｍ2
| セルフレベリング | ｔ15 ｾﾒﾝﾄ系 | 230 | ｍ2
| 床モルタル金ごて |  | 176 | ｍ2
| 階段モルタル塗り | 蹴上、踏面 | 0.6 | ｍ2
小計
10 | 建具工事
（1） | アルミ製建具工事 |  | 1 | 式
（2） | 鋼製建具工事 |  | 1 | 式
（3） | 鋼製枠工事 |  | 1 | 式
（4） | 軽量鋼製建具工事 |  | 1 | 式
（5） | ガラス工事 |  | 1 | 式
（6） | 既存改修 |  | 1 | 式
小計
（1） | アルミ製建具工事
AD-101
| アルミ製両開き戸 | W1700×H2200 | 1 | か所
AD-102
| アルミ製片開き戸 | W900×H2000 | 2 | か所
AD-103
| アルミ製片開き戸（スイングドア） | W900×H2000 ｱｸﾘﾙ窓共 | 5 | か所
AD-104
| アルミ製片開き戸 | W900×H2000 | 1 | か所
AD-105
| アルミ製片引きハンガー戸 | W900×H2000 | 1 | か所
AD-106
| アルミ製片引きハンガー戸 | W900×H2000 | 1 | か所
AD-107
| アルミ製片引きハンガー戸 | W900×H2000 | 1 | か所
AD-108
| アルミ製片引きハンガー戸 | W1100×H2000 | 2 | か所
AW-101
| アルミ製引違い窓 | W1700×H1860 | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小々計
（2） | 鋼製建具工事
TD-101
| 鋼製両開き点検扉（2連） | W2880×H2000 | 1 | か所
TD-102
| 鋼製両開き点検扉 | W1400×H2000 | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小々計
（3） | 鋼製枠工事
SF-101
| 鋼製一方枠 | H3000 | 1 | か所
SF-102
| ステンレス製四方枠 | W2130×H1200 SUS304 HL | 1 | か所
SF-103
| ステンレス製三方枠 | W 700×H 900 SUS304 HL | 2 | か所
SF-104
| ステンレス製一方枠 | H2700 SUS304 HL | 1 | か所
SF-105
| ステンレス製四方枠 | W1800×H1900 SUS304 HL | 1 | か所
SF-106
| ステンレス製四方枠 | W1250×H1900 SUS304 HL | 2 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小々計
（4） | 軽量鋼製建具工事
LD-101
| 軽量鋼製片開き戸 | W800×H2000 | 1 | か所
LD-102
| 軽量鋼製片開き戸 | W700×H2000 | 2 | か所
LD-103
| 軽量鋼製片開き戸 | W700×H2000 | 1 | か所
LD-104
| 軽量鋼製片開き戸 | W800×H2000 | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小々計
（5） | ガラス工事
| 型板ガラス | FG4 1.8㎡以下 | 0.1 | ｍ2
| 〃 | FG4 50角 | 3 | か所
| 強化ガラス | TG4 500φ | 8 | か所
| 複層ガラス | FL5+A6+FG4 2.0㎡以下 | 3 | ｍ2
| ガラスシーリング | ｼﾘｺﾝ6×6 | 29.2 | ｍ
| 〃 | ｼﾘｺﾝ8×8 | 27.7 | ｍ
| ガラス清掃 |  | 5.2 | ｍ2
小々計
（6） | 既存改修工事
AD-11
| アルミ製両開き戸 | ﾊﾝﾄﾞﾙ取外しの上、開閉固定化 | 1 | か所
AD-12
| アルミ製片開き戸 | ﾊﾝﾄﾞﾙ取外しの上、開閉固定化 | 1 | か所
AW-11
| アルミ製引違い窓 | ﾊﾝﾄﾞﾙ取外しの上、開閉固定化 | 5 | か所
| 目隠しフィルム貼り | 3M SH2FRMLX | 5.1 | ｍ2
小々計
11 | 塗装工事
（外部）
| 外壁 防水形複層塗材E | 成形板面 下地処理共 耐候型1種ｼﾘｺﾝ | 21.2 | ｍ2
| 巾木 浸透性給水防止材 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｼﾗﾝ系 | 9.3 | ｍ2
| 壁EP塗り | ｹｲｶﾙ板面 B種 一般 | 98.6 | ｍ2
（内部）
| 床合成樹脂塗床（耐寒） | ｔ4.0ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾓﾙﾀﾙ工法 | 17.8 | ｍ2
| 床合成樹脂塗床 | ｔ2.0ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾍﾟｰｽﾄ防滑工法 | 158 | ｍ2
| 同上巾木巻上 | H100 | 139 | ｍ
| 壁EP塗り | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 一般 | 303 | ｍ2
| SOP塗り替え | 鋼製建具面 A種 RB種 | 13.9 | ｍ2
小計
12 | 内装工事
| ビニル床シート | ｔ2.0 HS 抗菌消臭 溶接工法 | 230 | ｍ2
| ビニル巾木 | H75 | 103 | ｍ
| FRC成形巾木 | H100 ｿﾘｯﾄﾞﾗｲﾝ | 139 | ｍ
| LGS壁下地 | 65形 ＠450 | 151 | ｍ2
| 〃 | 100形 ＠450 | 54.2 | ｍ2
| 〃 | 乾式軽量ふかし壁工法 | 33.2 | ｍ2
| 〃 （ライニング） | 65形 ＠450 | 5.8 | ｍ2
| LGS壁下地開口補強 | 65形 | 32.6 | ｍ
| 〃 | 100形 | 117 | ｍ
| 壁石膏ボード | ｔ12.5GB-R+12.5GB-R 継目処理 | 327 | ｍ2
ｔ12.5GB-S+ｔ8TGR二重張り（両面）
| 耐火間仕切壁（LGS壁下地100形共） | 四周耐火処理共 吉野石膏GR-2 | 310 | ｍ2
ｔ15GB-F+15GB-F二重張り（両面）
| 〃 | 四周耐火処理共 吉野石膏B15-P | 98.6 | ｍ2
ｔ21GB-F+21GB-F（片面）
| 〃 | 四周耐火処理共 吉野石膏Sｳｫｰﾙ | 127 | ｍ2
| 壁ケイカル板 | ｔ8 目透かし | 98.6 | ｍ2
| 壁メラミン化粧板 | ｔ3 木目調 | 16 | ｍ2
| 壁化粧ケイカル板 | ｔ6 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法 | 336 | ｍ2
| 同上アルミジョイナー | C型 巾木巻上げ見切 | 139 | ｍ
| 〃 | H型 目地 | 386 | ｍ
| 〃 | 出隅 | 27 | ｍ
| 〃 | 入隅 | 75.6 | ｍ
| LGS天井下地 | 19形 ＠225 | 50.7 | ｍ2
| 〃 | 19形 ＠360 | 361 | ｍ2
| 〃 振れ止め補強 |  | 412 | ｍ2
| 同上地開口補強 |  | 109 | ｍ
| 同上インサート | 一般 | 412 | ｍ2
| 天井化粧石膏ボード | ｔ9.5GB-D 不燃 | 50.7 | ｍ2
| 天井岩綿吸音板 | ｔ9 ｔ12.5GB-R捨貼り共 | 179 | ｍ2
| 天井化粧ケイカル板 | ｔ6 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法 | 181 | ｍ2
| 天井シージング石膏ボード | ｔ12.5GB-S 化粧ｹｲｶﾙ板下地 | 181 | ｍ2
| 同上アルミジョイナー | C型 廻り縁 | 160 | ｍ
| 〃 | H型 目地 | 287 | ｍ
| 廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 | 146 | ｍ
| 壁グラスウール充填 | ｔ50 24K | 98.6 | ｍ2
| 天井グラスウール敷込み | ｔ100 24K | 394 | ｍ2
| 現場発泡ウレタン吹付 | ｔ20 外壁面 A種1H ﾉﾝﾌﾛﾝ | 141 | ｍ2
| 建具周囲現場発泡ウレタン充填 |  | 6.1 | ｍ
| 柱コーナーガード | 65×65 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 | 22 | ｍ
小計
13 | 仕上ユニット工事
K-1
| 下足棚 | W1760×D380×H1200 | 1 | か所
K-2
| 購入レーンカウンター1 | W10680×D420 ﾄﾚｰｽﾗｲﾄﾞ共 | 1 | か所
K-3
| L型購入レーンカウンター2 | W（4220+2280）×D420 ﾄﾚｰｽﾗｲﾄﾞ共 | 1 | か所
K-4
| コ型立食カウンター | W（3700+2570+3300）×D520×H1600 | 1 | か所
K-5
| SUSパスカウンター天板 | W700×D300×ｔ40 | 3 | か所
ｽﾁｰﾙ焼付塗装 25φ Sｶﾝ共
| メニューサイン吊下げパイプ | L10530×H130 | 1 | か所
ｽﾁｰﾙ焼付塗装 25φ Sｶﾝ共
| 〃 | L2930×H130 | 1 | か所
| 消火器ボックス | ﾕﾆｵﾝ UFB-1F-211N-PWH | 2 | か所
| 〃 | ﾕﾆｵﾝ UFB-6F-2770H-PWH | 2 | か所
| 消火器 | ABC粉末 10型 蓄圧式 | 4 | か所
| 姿見鏡 | TOTO YMK50K 300×16×1500 | 2 | か所
| 化粧鏡 | TOTO YMK51K 360×16×1100 | 3 | か所
小計
14 | 外構工事
| アスファルト舗装 | 密粒度 A-5-15 再生砕石 | 122 | ｍ2
| PC縁石 | PC製120×120 | 26.5 | ｍ
（室外機基礎）
| 根切 |  | 2.6 | ｍ3
| 床付 |  | 10.3 | ｍ2
| 埋戻し | B種 | 0.2 | ｍ3
DID区間無し 19km以下
| 発生土積込み運搬 | 4ｔダンプトラック BH0.28ｍ3 | 2.3 | ｍ3
| 発生土処分 | 公共残土置場 | 2.3 | ｍ3
| 土工機械運搬費 |  | 1 | 日台
| 砂利地業（再生クラッシャラン） | 土間下 | 1.5 | ｍ3
| 普通コンクリート | 21N S15 基礎躯体コン | 2.5 | ｍ3
| 打設手間 基礎部 | ポンプ打ち 50ｍ3未満/回 | 2.5 | ｍ3
| 圧送手間 |  | 2.5 | ｍ3
| ポンプ車基本料 |  | 1 | 回
| 普通型枠 | 基礎部 | 6.6 | ｍ2
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 6.6 | ｍ2
| 異形鉄筋 | D13 SD295 | 0.2 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | S造 | 0.2 | ｔ
0
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 0.2 | ｔ
| 床コンクリート金ごて |  | 7.4 | ｍ2
小計
15 | 解体工事
| アスファルト舗装撤去 | ｔ50 | 23.2 | ｍ3
| 同上カッター入れ |  | 25 | ｍ
| インターロッキングブロック撤去 | ｔ80 | 186 | ｍ2
| RC立上り壁撤去 | ｔ150 | 0.1 | ｍ3
| PC縁石撤去 | 120×120程度 | 57.7 | ｍ
| アルミサッシ撤去 |  | 6.4 | ｍ2
| ガラス撤去 | ｔ4型ｶﾞﾗｽ | 4.3 | ｍ2
| 防球ネット撤去 | 合成繊維 | 172 | ｍ2
| 同上ワイヤー撤去 | SUS製 4ﾐﾘ程度 | 57.3 | ｍ
| 既存RC壁コア抜き | 100φ 壁厚300 | 1 | か所
| 〃 | 120φ 壁厚300 | 1 | か所
（発生材積込、運搬）
| コンクリート類 |  | 0.1 | ｍ3
| アスファルト類 |  | 23.2 | ｍ3
| ガレキ類 |  | 44 | ｍ3
| アルミ |  | 0.4 | ｍ3
| ガラス |  | 0.1 | ｍ3
| 廃プラ |  | 0.4 | ｍ3
| 金属くず |  | 0.2 | ｍ3
（発生材処分）
| コンクリート類 |  | 0.3 | ｔ
| アスファルト類 |  | 34.4 | ｔ
| ガレキ類 |  | 65.1 | ｔ
| ガラス材 |  | 0.1 | ｔ
| 廃プラ |  | 0.1 | ｔ
（有価物処分）
| アルミ | 込みｶﾞﾗ | 1.2 | ｔ
| 金属くず | H4 | 3.7 | ｔ
小計

## A3
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A3 | 食堂通路増築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
5 | 型枠工事 |  | 1 | 式
6 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
7 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
8 | 防水工事 |  | 1 | 式
9 | 屋根板金工事 |  | 1 | 式
10 | 金属工事 |  | 1 | 式
11 | 左官工事 |  | 1 | 式
12 | 建具工事 |  | 1 | 式
13 | 塗装工事 |  | 1 | 式
14 | 内装工事 |  | 1 | 式
15 | 解体工事 |  | 1 | 式
A3 計
1 | 直接仮設工事
| やり方 | 一般 | 12.8 | ｍ2
| 墨出し | 一般 | 12.8 | ｍ2
| 枠組み本足場（手すり先行式） | 12ｍ未満 建枠900×1700 運搬共 | 45.9 | 架㎡
| 安全手すり | 枠組足場用 運搬共 | 9.2 | ｍ
| ネット状シート張り | 防炎Ⅰ類 運搬共 | 45.9 | 架㎡
| 小幅ネット張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 運搬共 | 9.2 | ｍ
| 内部仕上足場 | 脚立 H=4.0ｍ未満 運搬共 | 12.8 | ｍ2
| 養生 | 一般 | 12.8 | ｍ2
| 整理清掃 | 一般 | 12.8 | ｍ2
| 仮設間仕切り | B種 LGS下地+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 5.8 | ｍ2
| 同上グラスウール充填 | ｔ50 24K | 5.8 | ｍ2
小計
2 | 土工事
| 根切 |  | 6.6 | ｍ3
| 床付 |  | 11.6 | ｍ2
| 埋戻し | B種 | 1.5 | ｍ3
DID区間無し 19km以下
| 発生土積込み運搬 | 4ｔダンプトラック BH0.28ｍ3 | 5.1 | ｍ3
| 発生土処分 | 公共残土置場 | 5.1 | ｍ3
| 土工機械運搬費 |  | 1 | 日台
| 砂利地業（再生クラッシャラン） | 基礎下 | 1.2 | ｍ3
| 土間下防湿層敷き | ｔ0.15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | 4.6 | ｍ2
| 土間断熱材 | ｔ50 3種b | 4.6 | ｍ2
小計
3 | 地業工事
スクリュープレス工法
| 材料費・施工費 | φ430x3.5mx4本 | 14 | ｍ
| 施工機組立・解体費 | 中庭棟に含む
| 機械運搬費 | 中庭棟に含む
| 表層部安定処理 | 中庭棟に含む
小計
4 | コンクリート工事
| 普通コンクリート | 18N S18 捨てコン | 0.6 | ｍ3
| 〃 | 21N S15 基礎躯体コン | 5.1 | ｍ3
| 〃 | 21N S18 上部躯体コン | 0.5 | ｍ3
| 打設手間 捨てコン | ポンプ打ち | 0.6 | ｍ3
| 基礎部 | ポンプ打ち 50ｍ3未満/回 | 5.1 | ｍ3
| 地上部 | ポンプ打ち 50ｍ3未満/回 | 0.5 | ｍ3
| 圧送手間 |  | 6.2 | ｍ3
| ポンプ車基本料 |  | 3 | 回
| 構造体強度補正値 | +3N | 5.1 | ｍ3
小計
5 | 型枠工事
| 普通型枠 | 基礎部 | 7 | ｍ2
| 打放型枠 | 地上部 B種 | 0.5 | ｍ2
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 7.5 | ｍ2
小計
6 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | D13 SD295 | 0.4 | ｔ
| 〃 | D19 SD345 | 0.3 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | S造 | 0.7 | ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 0.7 | ｔ
小計
7 | 鉄骨工事
（本体工事）
| 鋼材費 |  | 1 | 式 |  |  | ＜別紙明細2＞
| 工場加工費 |  | 1.5 | ｔ
| 工場溶接費 |  | 1.5 | ｔ
| 錆止め塗装 | JIS K-5674 ２回 | 35.2 | ｍ2
| 消耗品費 |  | 1.5 | ｔ
| 運搬費 |  | 1.5 | ｔ
| 現場工事費 | 高力ボルト本締め、現場合番含む | 1.5 | ｔ
| 建方費 | 楊重機械含む | 1.5 | ｔ
| 工作図作成費 |  | 1.5 | ｔ
| 社内検査費 |  | 1.5 | ｔ
| 第三者検査立会費 |  | 15 | か所
| 第三者検査費 |  | 15 | か所
（附帯工事）
| アンカーフレームセット費 |  | 4 | か所
| デッキ工事 | QL-99-50x12 材工共 | 8.1 | ｍ2
（耐火被覆）
| ロックウール吹付（半乾式） | ｔ25 柱 1時間耐火 | 16 | ｍ2
| 〃 | ｔ25 梁 1時間耐火 | 14 | ｍ2
小計
＜別紙明細2＞
| 冷間成形角形鋼管 | □-150x150x9 (BCR295) | 647 | kg
| Ｈ型鋼 | H-250x125x6x9 (SN400B) | 311 | kg
| 〃 | H-200x100x5.5x8 (SS400) | 57 | kg
| 軽量Ｃ型鋼 | C-100x50x20x2.3 (カラーリップ) | 164 | kg
| 角形鋼管 | □-100x100x2.3 (STKR400) | 167 | kg
| 丸鋼 | RB.B-16 (SNR400B） | 19 | kg
| ﾀｰｯﾊﾞｸﾙ | TB-16x250 (JISﾀｰｯﾊﾞｸﾙ） | 4 | 箇所
| 切板 | PL-28 (SN490C) | 109 | kg
| 〃 | PL-16 (SN490C) | 93.1 | kg
| 〃 | PL-12 (SN400B) | 101 | kg
| 〃 | PL-6 (SN400B) | 19.4 | kg
| 〃 | PL-9 (SS400) | 46.6 | kg
| 〃 | PL-6 (SS400) | 66.4 | kg
| 高力ボルト | M16x45 (S10T) | 39.7 | kg
| 〃 | M16x50 (S10T) | 6.9 | kg
| 普通ボルト | M12x40 (中ボルト) | 7.1 | kg
| 〃 | M12x140 (中ボルト) | 12 | kg
| アンカ－ボルト | M16xL500 (ABR400） | 32 | 本
＜別紙明細2＞ 計
8 | 防水工事
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 平場
| （金属下地断熱機械的固定工法） | ｔ1.5塩ﾋﾞ ｔ30断熱材 | 9.2 | ｍ2
立上り
| 〃 | ｔ1.5塩ﾋﾞ | 6.1 | ｍ2
| 同上既存躯体カッター入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 6.7 | ｍ
| シーリング | MS-2 25×10 壁取合い | 6.7 | ｍ
| 〃 | MS-2 10×10 建具廻り | 18.1 | ｍ
| 〃 | MS-2 10×10 水切 | 6.7 | ｍ
小計
9 | 屋根板金工事
（屋根2）
| 金属下地防水工法 耐火野地板 | 平場 ｔ25高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 9.2 | ｍ2
| 〃 | 立上り ｔ25高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 6.1 | ｍ2
| パラペット立上り入隅Ｌ型受板 | ｔ1.0ＧＬ鋼板曲げ加工 250×100 | 12.1 | ｍ
| パラペット捨て笠木 | ｔ0.4ＧＬ鋼板 | 6.7 | ｍ
（外壁）
| 外壁不燃パネル横張り（450幅） | ｔ17.5 ｶﾗｰGL ﾛｯｸｳｰﾙ裏打ち | 23.7 | ｍ2
| 透湿防水シート |  | 23.7 | ｍ2
| 石膏ボード | ｔ12.5 両面張り 耐火1時間 | 47.5 | ｍ2
| 出隅柱 | 外壁共材 | 4.8 | ｍ
| 水切 | 〃 ｽﾀｰﾀｰ共 | 6.7 | ｍ
| 見切縁 | 〃 | 13 | ｍ
小計
10 | 金属工事
（外部）
| アルミ笠木 | W350 | 6.7 | ｍ
| 同上コーナー |  | 1 | か所
| アルミ水切 | 出幅85 | 6.7 | ｍ
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100
| EXP・J金物（屋根－外壁） | D=400 耐火帯付 | 6.7 | ｍ
ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100
| EXP・J金物（外壁コーナー） | 耐火帯付 | 10 | ｍ
| ルーフドレン（横型） | 鋳鉄製100φ | 2 | か所
| タラップ | SUS304 2B H＝3,600 | 1 | か所
| 竪樋 | ｶﾗｰVP100φ 掴み金物共 | 10 | ｍ
| アルミ庇 | L2500×D900 化粧樋付き 耐雪型 | 1 | か所
（内部）
| 床目地金物 | SUS304 HL 3×12 | 4.4 | ｍ
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製450×450 額縁ﾀｲﾌﾟ（白） | 3 | か所
| EXP・J金物（天井－天井） | ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 | 4.4 | ｍ
| EXP・J金物（壁－壁） | ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 | 12 | ｍ
小計
11 | 左官工事
（外部）
| 床コンクリート金ごて | ﾎﾟｰﾁ 直均し | 2 | ｍ2
| 床コンクリート刷毛引き | ｽﾛｰﾌﾟ | 4 | ｍ2
| 立上り天端コンクリート直均し |  | 4.8 | ｍ
| 巾木コンクリート打放し面補修 | B種 ｺｰﾝ処理共 | 0.8 | ｍ2
| 建具周囲防水モルタル充填 |  | 1.7 | ｍ
（内部）
| 床コンクリート金ごて | 薄張物下 | 9.5 | ｍ2
| セルフレベリング | ｔ15 ｾﾒﾝﾄ系 | 9.5 | ｍ2
小計
12 | 建具工事
（1） | アルミ製建具工事 |  | 1 | 式
（2） | 鋼製建具工事 |  | 1 | 式
（3） | ガラス工事 |  | 1 | 式
小計
（1） | アルミ製建具工事
AD-111
| アルミ製ランマ引違い窓付両開き戸 | W1700×H2960 | 1 | か所
AW-111
| アルミ製引違い窓 | W1700×H1860 | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小々計
（2） | 鋼製建具工事
SD-111
| 随時閉鎖式戸袋付折りたたみ戸 | W2285×H2500 特防・遮煙 煙感連動 | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小々計
（3） | ガラス工事
| 強化ガラス | TG5 2.0㎡以下 | 3.7 | ｍ2
| 複層ガラス | FL5+A6+FL5 2.0㎡以下 | 4.1 | ｍ2
| ガラスシーリング | ｼﾘｺﾝ6×6 | 24.4 | ｍ
| 〃 | ｼﾘｺﾝ8×8 | 39.8 | ｍ
| ガラス清掃 |  | 7.8 | ｍ2
小々計
13 | 塗装工事
（外部）
| 巾木 浸透性給水防止材 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｼﾗﾝ系 | 0.8 | ｍ2
（内部）
| EP塗り | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 一般 | 15.1 | ｍ2
小計
14 | 内装工事
| ビニル床シート | ｔ2.0 HS 抗菌消臭 溶接工法 | 9.5 | ｍ2
| ビニル巾木 | H=75 | 6.2 | ｍ
| LGS壁下地 | 65形 ＠450 | 15.5 | ｍ2
| LGS壁下地開口補強 |  | 14.7 | ｍ
| 壁石膏ボード | ｔ12.5GB-R+12.5GB-R 継目処理 | 16.7 | ｍ2
| 廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 突付 | 10.2 | ｍ
| LGS天井下地 | 19形 ＠360 | 9.5 | ｍ2
| 同上地開口補強 |  | 1.8 | ｍ
| 同上インサート | ﾃﾞｯｷ | 9.5 | ｍ2
| 天井岩綿吸音板 | ｔ9 ｔ12.5GB-R捨貼り共 | 9.5 | ｍ2
| 天井グラスウール敷込み | ｔ100 24K | 9.5 | ｍ2
| 壁グラスウール充填 | ｔ50 24K | 23.7 | ｍ2
| 柱コーナーガード | 65×65 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 | 8 | ｍ
小計
15 | 解体工事
| PC縁石撤去 | 120×120程度 | 3.1 | ｍ
| 外壁コンクリート撤去 | ｔ150 仕上共 | 1.2 | ｍ3
| 同上カッター入れ |  | 12.2 | ｍ
| アルミサッシ撤去 |  | 2.4 | ｍ2
| ガラス撤去 | ｔ4型ｶﾞﾗｽ | 1.4 | ｍ2
（発生材積込、運搬）
| コンクリート類 |  | 1.2 | ｍ3
| ガレキ類 |  | 0.1 | ｍ3
| アルミ |  | 0.2 | ｍ3
| ガラス |  | 0.1 | ｍ3
（発生材処分）
| コンクリート類 |  | 2.6 | ｔ
| ガレキ類 |  | 0.1 | ｔ
| ガラス材 |  | 0.1 | ｔ
（有価物処分）
| アルミ | 込みｶﾞﾗ | 0.5 | ｔ
小計

## A4
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A4 | 食堂改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
3 | 型枠工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
5 | 防水工事 |  | 1 | 式
6 | 金属工事 |  | 1 | 式
7 | 左官工事 |  | 1 | 式
8 | 塗装工事 |  | 1 | 式
9 | 内装工事 |  | 1 | 式
10 | 仕上ユニット工事 |  | 1 | 式
11 | 外構工事 |  | 1 | 式
12 | 解体工事 |  | 1 | 式
A4 計
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 一般 | 236 | ｍ2
| 内部仕上足場（手すり先行方式） | 枠組棚足場 H4.0ｍ～5.0ｍ 運搬共 | 5.7 | ｍ2
| 内部仕上足場 | 脚立 H=4.0ｍ未満 運搬共 | 236 | ｍ2
| 養生 | 一般 | 236 | ｍ2
| 整理清掃 | 一般 | 236 | ｍ2
| 仮設間仕切り | B種 LGS下地+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 70.1 | ｍ2
| 同上グラスウール充填 | ｔ50 24K | 70.1 | ｍ2
小計
2 | コンクリート工事
| 普通コンクリート | 21N S18 基礎躯体コン | 0.5 | ｍ3
| 打設手間 基礎部 | ポンプ打ち 50ｍ3未満/回 | 0.5 | ｍ3
| 圧送手間 |  | 0.5 | ｍ3
| ポンプ車基本料 |  | 1 | 回
小計
3 | 型枠工事
| 普通型枠 | 基礎部 | 3.1 | ｍ2
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 3.1 | ｍ2
小計
4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | D10 SD295 | 30.1 | kg
| 〃 | D13 SD295 | 17.8 | kg
| 鉄筋加工組立 | S造 | 46 | kg
0
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 46 | kg
| 鉄筋溶接費 | D10 | 60 | 箇所
| 〃 | D13 | 20 | 箇所
小計
5 | 防水工事
（内部）
| シーリング | SR-1防ｶﾋﾞ 10×10 雑 | 18.3 | ｍ
小計
6 | 金属工事
（内部）
| 床目地金物 | SUS304 HL 3×12 | 18.3 | ｍ
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製450×450 額縁ﾀｲﾌﾟ（白） | 18 | か所
| 〃 | ｱﾙﾐ製600×600 額縁ﾀｲﾌﾟ（白） | 6 | か所
小計
7 | 左官工事
（内部）
| 床コンクリート金ごて | 既存側溝穴埋め部分 | 20 | ｍ2
| 床下地調整材塗り | ｶﾁｵﾝ系 | 111 | ｍ2
小計
8 | 塗装工事
| 壁EP塗り | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 一般 | 118 | ｍ2
| 壁EP塗り替え | 既存部分 B種 RB種 | 60.8 | ｍ2
| SOP塗り替え | 鋼製建具 A種 RB種 | 8 | ｍ2
小計
9 | 内装工事
| ビニル床シート | ｔ2.0 HS 抗菌消臭 溶接工法 | 275 | ｍ2
| ビニル巾木 | H75 | 60.5 | ｍ
| 二重床 | H150 鋼製床下地 ｔ20床ﾊﾟﾈﾙ | 163 | ｍ2
| 同上捨張り合板 | ｔ12 2類 | 163 | ｍ2
| LGS壁下地 | 65形 ＠450 | 48.6 | ｍ2
| 〃 | 乾式軽量ふかし壁工法 | 64.7 | ｍ2
| LGS壁下地開口補強 | 65形 | 7.3 | ｍ
| 壁石膏ボード | ｔ12.5GB-R+12.5GB-R 継目処理 | 181 | ｍ2
ｔ21GB-F+21GB-F（片面）
| 耐火間仕切壁（LGS壁下地100形共） | 四周耐火処理共 吉野石膏Sｳｫｰﾙ | 5.9 | ｍ2
| 廻り縁 | 塩ﾋﾞ製 突付 | 62.8 | ｍ
| LGS天井下地 | 19形 ＠360 | 275 | ｍ2
| 〃 振れ止め補強 |  | 275 | ｍ2
| 同上地開口補強 | 19形 | 88 | ｍ
| 同上インサート | 一般 | 9.5 | ｍ2
| 天井岩綿吸音板 | ｔ9 ｔ12.5GB-R捨貼り共 | 275 | ｍ2
| 天井グラスウール敷込み | ｔ100 24K | 275 | ｍ2
| 現場発泡ウレタン吹付 | ｔ20 外壁面 A種1H ﾉﾝﾌﾛﾝ | 85.7 | ㎡
| 柱コーナーガード | 65×65 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 | 8 | ｍ
小計
10 | 仕上ユニット工事
| 消火器ボックス | ﾕﾆｵﾝ UFB-1F-211N-PWH | 1 | か所
| 消火器 | ABC粉末 10型 蓄圧式 | 1 | か所
小計
11 | 外構工事
| アスファルト舗装 | 密粒度 A-5-15 再生砕石 | 4.4 | ｍ2
（室外機基礎）
| 根切 |  | 0.9 | ｍ3
| 床付 |  | 3.5 | ｍ2
| 埋戻し | B種 | 0.1 | ｍ3
DID区間無し 19km以下
| 発生土積込み運搬 | 4ｔダンプトラック BH0.28ｍ3 | 0.8 | ｍ3
| 発生土処分 | 公共残土置場 | 0.8 | ｍ3
| 土工機械運搬費 |  | 1 | 日台
| 砂利地業（再生クラッシャラン） | 土間下 | 0.5 | ｍ3
| 普通コンクリート | 21N S15 基礎躯体コン | 0.8 | ｍ3
| 打設手間 基礎部 | ポンプ打ち 50ｍ3未満/回 | 0.8 | ｍ3
| 圧送手間 |  | 0.8 | ｍ3
| ポンプ車基本料 |  | 1 | 回
| 普通型枠 | 基礎部 | 2 | ｍ2
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 2 | ｍ2
| 異形鉄筋 | D13 SD295 | 0.1 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | S造 | 0.1 | ｔ
0
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 | 0.1 | ｔ
| 床コンクリート金ごて |  | 2.7 | ｍ2
小計
12 | 解体工事
| アスファルト舗装撤去 | ｔ50 | 0.4 | ｍ3
| 同上カッター入れ |  | 10.8 | ｍ
| ビニルシート撤去 | ｔ2 | 71.5 | ｍ2
| ビニルタイル撤去 | ｔ2 | 9.3 | ｍ3
| ビニル巾木撤去 | H60 石綿含有 | 20.9 | ｍ
| 床グレーチング撤去 | W300 | 60.6 | ｍ
| コンクリート間仕切壁撤去 | ｔ150 仕上共 | 12.8 | ｍ3
| コンクリートブロック間仕切壁撤去 | ｔ150 仕上共 | 3.4 | ｍ3
| LGS壁下地撤去 |  | 6.2 | ｍ2
| 壁ボード撤去 |  | 6.2 | ｍ2
| LGS天井下地撤去 |  | 218 | ｍ2
| 天井ボード撤去 | 一重張り 石綿含有 | 147 | ｍ2
| 天井ボード撤去 | 二重張り | 71.5 | ｍ2
| 鋼製建具撤去 |  | 10.4 | ｍ2
| シャッター撤去 |  | 21.5 | ｍ2
| アルミサッシ撤去 |  | 4.4 | ｍ2
| ガラス撤去 | ｔ4型ｶﾞﾗｽ | 0.1 | ｍ2
| 〃 | ｔ6強化ｶﾞﾗｽ | 7.2 | ｍ2
（発生材積込、運搬）
| コンクリート類 |  | 12.8 | ｍ3
| アスファルト類 |  | 0.4 | ｍ3
| ガレキ類 |  | 3.4 | ｍ3
| 内装材類 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.7 | ｍ3
| 〃 | 塩ﾋﾞ系 | 0.2 | ｍ3
| 〃 | 塩ﾋﾞ系 石綿含有 | 0.1 | ｍ3
| 〃 | 岩綿吸音板 | 0.6 | ｍ3
| 〃 | ｹｲｶﾙ板 石綿含有 | 0.9 | ｍ3
| 鋼製建具 |  | 1 | ｍ3
| アルミサッシ |  | 0.3 | ｍ3
| 金属くず |  | 7.5 | ｍ3
| ガラス材 |  | 0.1 | ｍ3
（発生材処分）
| コンクリート類 |  | 29.5 | ｔ
| アスファルト類 |  | 0.5 | ｔ
| ガレキ類 |  | 5.2 | ｔ
| 内装材類 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.4 | ｔ
| 〃 | 塩ﾋﾞ系 | 0.1 | ｔ
| 〃 | 塩ﾋﾞ系 石綿含有 | 0.1 | ｔ
| 〃 | 岩綿吸音板 | 0.3 | ｔ
| 〃 | ｹｲｶﾙ板 石綿含有 | 0.4 | ｔ
| 鋼製建具 |  | 7.4 | ｔ
| ガラス材 |  | 0.1 | ｔ
（有価物処分）
| アルミ | 込みｶﾞﾗ | 0.8 | ｔ
| 金属くず | H3 | 0.1 | ｔ
小計

## A5
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A5 | 防火区画改修工事
1 | シャッター工事 |  | 1 | 式
2 | シャッター下地工事 |  | 1 | 式
3 | トレーニング室改修工事 |  | 1 | 式
A5 計
1 | シャッター工事
SS-101
| 耐火クロス製スクリーン（避難口付） | W10450×H3000 防火・防煙 煙感連動 | 1 | か所
SS-111
| 耐火クロス製スクリーン（避難口付） | W 6510×H3000 防火・防煙 煙感連動 | 1 | か所
SS-112
| 耐火クロス製スクリーン（避難口付） | W 3130×H3000 防火・防煙 煙感連動 | 1 | か所
SS-113
| 耐火クロス製スクリーン | W 1945×H3000 防火・防煙 煙感連動 | 1 | か所
| 取付費 |  | 1 | 式
| 二次側配線調整費 |  | 1 | 式
| 手動閉鎖装置取付費 |  | 1 | 式
| 避難時停止装置結線調整費 |  | 1 | 式
| 結線調整費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 立会検査費 |  | 1 | 式
小計
2 | シャッター下地工事 | SS-101下り壁（防火区画）
| 軽量Ｃ型鋼 | C-100x50x20x2.3 (カラーリップ) | 76 | kg
| 角形鋼管 | □-100x100x2.3 (STKR400) | 139 | kg
| 切板 | PL-6 (SS400) | 18 | kg
| 普通ボルト | M12x40 (中ボルト) | 1.3 | kg
| 〃 | M12x140 (中ボルト) | 3.4 | kg
| あと施工アンカー | 接着系 M12 上向き | 18 | 本
| 〃 | 接着系 M12 横向き | 18 | 本
| 下地鉄骨工事 | 運搬、錆止め共 | 226 | kg
ｔ21GB-F+21GB-F（片面）
| 耐火間仕切壁（LGS壁下地100形共） | 四周耐火処理共 吉野石膏Sｳｫｰﾙ | 10.5 | ｍ2
小計
3 | トレーニング室改修工事 | 防火区画壁改修
3-1 | 直接仮設
| 墨出し | 一般 | 12.3 | ｍ2
| 内部仕上足場 | 簡易型移動式足場 H4.0ｍ～5.0ｍ 運搬共 | 12.3 | ｍ2
| 養生 | 一般 | 12.3 | ｍ2
| 整理清掃片付け | 一般 | 12.3 | ｍ2
| 仮設間仕切り | B種 LGS下地+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 67.6 | ｍ2
| 同上グラスウール充填 | ｔ50 24K | 67.6 | ｍ2
3-2 | 撤去工事
| LGS壁下地撤去 |  | 25.1 | ｍ2
| 壁ボード撤去 | 一重張り | 50.1 | ｍ2
（発生材積込、運搬）
| 内装材類 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.6 | ｍ3
| 金属くず |  | 1.6 | ｍ3
（発生材処分）
| 内装材類 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.4 | ｔ
（有価物処分）
| 金属くず | H3 | 0.3 | ｔ
3-3 | 改修工事
ｔ15GB-F+15GB-F二重張り（両面）
| 耐火間仕切壁（LGS壁下地100形共） | 四周耐火処理共 吉野石膏B15-P | 25.1 | ｍ2
| 壁ケイカル板 | ｔ8 目透かし | 25.1 | ｍ2
| 外部壁EP塗り | ｹｲｶﾙ板面 B種 一般 | 25.1 | ｍ2
| 内部壁EP塗り | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 B種 一般 | 25.1 | ｍ2
| ビニル巾木 | H75 | 6.2 | ｍ
小計

## 指定仮設
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
指定仮設費
| 単管バリケード | 上下2段 | 49.9 | ｍ
| 鉄板敷 | ｔ22 設置・撤去・運搬共 | 196 | ｍ2
| 交通誘導員B | 8時間/日 2名 | 425 | 日
ﾊﾟｯｼﾌﾞ法
| 室内環境測定費 | 6項目/箇所 報告書共 | 13 | か所
| 平板載荷試験 | 2か所 | 1 | 式
合 計