## 表紙
富山県立大食堂増築等電気設備工事
参考数量調書
公立大学法人富山県立大学

## 種目
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
富山県立大学食堂増築等電気設備工事
A | 純工事費
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費合計
B | 諸経費
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
諸経費合計
C | 工事価格（A＋B）
消費税相当額
D | 工事費合計

## 科目
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 直接工事費
E1 | 1期工事 |  | 1 | 式
E2 | 2期工事 |  | 1 | 式
合 計

## 直工1期（電気）
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
E1 | １期工事（ライトコート増築工事＋厨房新設工事）
1 | 電灯設備 |  | 1 | 式
2 | ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  | 1 | 式
3 | 非常照明設備 |  | 1 | 式
4 | 誘導灯設備 |  | 1 | 式
5 | 幹線動力設備 |  | 1 | 式
6 | 受変電設備 |  | 1 | 式
7 | 電話設備 |  | 1 | 式
8 | 情報設備 |  | 1 | 式
9 | 非常放送設備 |  | 1 | 式
10 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 |  | 1 | 式
11 | 火災報知設備 |  | 1 | 式
1期 計
1 | 電灯設備
新設
| ねじ無し電線管 | E25 露出塗装 | 63 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 隠ぺい | 52 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ | 60 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C 管内 | 55 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 190 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEEF1.2-2C PF管入れ | 52 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEEF1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ | 190 | ｍ
| 照明器具 A | 富士型 | 14 | 台
| 照明器具 B1 | 露出型ハサップ | 16 | 台
| 照明器具 B2 | 露出型防湿型 | 4 | 台
| 照明器具 C | ダウンライト | 1 | 台
| 照明器具 C | 埋込型 450角 | 23 | 台
| 照明器具 E | 殺菌灯 | 6 | 台
| 人感センサー |  | 2 | 個
| 人感ｾﾝｻｰ操作ﾕﾆｯﾄ |  | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200sq×100.SUS.WP | 3 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 1回路 | 14 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 2回路 | 3 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 3回路 | 6 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 24回路 | 2 | 個
| 電灯設備 | 小計
2 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
| ねじ無し電線管 | E25 露出塗装 | 20 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 隠ぺい | 320 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C 管内 | 33 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C PF管入れ | 288 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 724 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ | 中型四角浅型 | 77 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS150sq×150 | 3 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 | 6 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 | 7 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 WP | 2 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 E付 | 44 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1E 引掛 | 9 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P30A×1E | 10 | 個
| 床ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 E付 | 4 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 小計
3 | 非常照明設備
新設
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 93 | ｍ
| 非常照明器具 | 埋込型 | 6 | 個
| 非常照明設備 | 小計
4 | 誘導灯設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 30 | ｍ
| 誘導灯 | 露出型 | 2 | 個
| 誘導灯設備 | 小計
5 | 幹線動力設備
| ねじ無し電線管 | E39 露出 | 10 | ｍ
| ねじ無し電線管 | E51 露出 | 30 | ｍ
| ねじ無し電線管 | E63 露出 | 40 | ｍ
| ねじ無し電線管 | E75 露出 | 120 | ｍ
| 電線 | EM-IE5.5sq 管内 | 200 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5sq-4C 管内 | 420 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8sq-3C 管内 | 80 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE22sq-3C 管内 | 120 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60sq 管内 | 40 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100sq 管内 | 80 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150sq 管内 | 96 | ｍ
| 動力盤 | P-1 | 1 | 面
| 電灯盤 | L-1 | 1 | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS600sq×600.SUS.WP | 1 | 個
| 手元開閉器 | 20A | 14 | 台
| 手元開閉器 | 30A | 5 | 台
| 手元開閉器 | 50A | 1 | 台
| 手元開閉器 | 75A | 1 | 台
| 手元開閉器 | 100A | 1 | 台
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | Z35-600 | 39 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 支持金物 | 1 | 式
撤去
| 動力盤・電灯盤 |  | 1 | 面
| ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | 1 | 式
| 既設機器電源送り |  | 1 | 式
| 中央監視用配線 |  | 1 | 式
| 幹線動力設備 | 小計
6 | 受変電設備
| 電線 | EM-KIIC14sq 材工共 | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6kV EM-CET60sq ｺﾛｶﾞｼ | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | 38sq 3C 屋内 | 2 | 式
| 受電盤 |  | 1 | 基
| 受電盤 | 運搬費 | 1 | 式
| 三相トランス | 200kVA | 1 | 台
| 既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造 | ﾌﾞﾚｰｶｰ更新 | 1 | 式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS600sq×600.SUS.WP | 1 | 個
撤去
| 既設受電盤 高圧機器取外し他 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | 1 | 式
| 3φﾄﾗﾝｽ 150kVA | 撤去搬出 | 1 | 式
| 受変電設備 | 小計
7 | 電話設備
| ﾎﾞｯｸｽ | 中型四角浅型 | 3 | 個
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 隠ぺい | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CCP-P0.5-10P ﾗｯｸ | 56 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-ICT0.4-4C PF管内 | 12 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300sq×200 | 1 | 個
| 電話ｺﾝｾﾝﾄ | 壁 | 2 | 個
| 電話ｺﾝｾﾝﾄ | 床 | 1 | 個
| 端子盤 | G-T-1B | 1 | 面
| 端子盤 | G-T-1C | 1 | 面
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM-400 | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 支持金物 | 1 | 式
| 電話設備 | 小計
8 | 情報設備
| ﾎﾞｯｸｽ | 中型四角浅型 | 4 | 個
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 隠ぺい | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-ICT0.4-4C PF管内 | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 56 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ接続施工費 | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 2 | ヶ所
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300sq×200 | 1 | 個
| 情報ｺﾝｾﾝﾄ | 壁 | 3 | 個
| 情報ｺﾝｾﾝﾄ | 床 | 1 | 個
| 情報設備 | 小計
9 | 非常放送設備
新設
| ねじ無し電線管 | E19 露出 | 100 | ｍ
| ねじ無し電線管 | E25 露出 | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-3C 管内 | 100 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 77 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-5P 管内 | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-10P ｺﾛｶﾞｼ | 60 | ｍ
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 新金属 | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200sq×100 | 2 | 個
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型 L級 | 7 | 台
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型 L級 ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付 | 1 | 台
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 壁掛型 L級 | 5 | 台
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 壁掛型 L級 ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付 | 2 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ |  | 12 | 台
| 非常放送設備 | 小計
10 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
| 分岐器 | 1分岐器 | 1 | 台
| ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 | 小計
11 | 火災報知設備
新設
| ねじ無し電線管 | E19 露出 | 24 | ｍ
| ねじ無し電線管 | E25 露出 | 8 | ｍ
| ねじ無し電線管 | E51 露出 | 16 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ | 104 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-4C 管内 | 24 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-4C ｺﾛｶﾞｼ | 48 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-5C ｺﾛｶﾞｼ | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-5P 管内 | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-10P 管内 | 16 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300sq×200 | 1 | 個
| ﾎﾞｯｸｽ | 露出丸型 | 6 | 個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 | 13 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種防水型 | 4 | 個
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 3種 | 8 | 個
| 中継機 | 感知器用 | 7 | 個
| 中継機 | 発信機用 | 1 | 個
| 中継機 | 自動閉鎖装置用 | 4 | 個
| 中継機 | ベル用 | 1 | 個
| 中継機 | ｶﾞｽ漏れ用 | 1 | 個
| カス漏れ警報器 |  | 1 | 台
| 表示灯 | 取外し再取付 | 1 | 個
| ﾍﾞﾙ | 取外し再取付 | 1 | 個
| 発信機 | 取外し再取付 | 1 | 個
| 撤去 |  | 1 | 式
| 立会検査 |  | 1 | 回
| 火災報知設備 | 小計

## 直工2期（電気）
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
E2 | ２期工事（食堂通路増築工事＋食堂改修工事）
1 | 電灯設備 |  | 1 | 式
2 | ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  | 1 | 式
3 | 誘導灯設備 |  | 1 | 式
4 | 幹線動力設備 |  | 1 | 式
5 | 非常放送設備 |  | 1 | 式
6 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 |  | 1 | 式
7 | 火災報知設備 |  | 1 | 式
2期 計
1 | 電灯設備
新設
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 120 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 8 | ｍ
| 照明器具 C | 埋込型 450角 | 48 | 台
撤去
| 照明器具・配線ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
| 電灯設備 | 小計
2 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C PF管入れ | 32 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ｺﾛｶﾞｼ | 68 | ｍ
| ﾎﾞｯｸｽ | 中型四角浅型 | 4 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 | 4 | 個
撤去
| ｺﾝｾﾝﾄ・配線ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
| ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 小計
3 | 誘導灯設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 6 | ｍ
| 誘導灯 | 露出型 | 1 | 個
| 誘導灯設備 | 小計
4 | 幹線動力設備
撤去
| 動力盤・電灯盤 |  | 1 | 面
| ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | 1 | 式
| 既設機器電源送り |  | 1 | 式
| 幹線動力設備 | 小計
5 | 非常放送設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-3C ｺﾛｶﾞｼ | 28 | ｍ
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型 L級 | 4 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ |  | 4 | 台
| 非常放送設備 | 小計
6 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 隠ぺい | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ｺﾛｶﾞｼ | 24 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中型四角浅型 | 1 | 個
| 直列ﾕﾆｯﾄ（端末） | CS-7F-7R | 1 | 個
| ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 | 小計
7 | 火災報知設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ | 40 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-3C | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-5C | 50 | ｍ
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 | 8 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種防水型 | 1 | 個
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 | 1 | 個
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 3種 | 7 | 個
| 自動閉鎖装置 | 防火戸用 | 1 | 個
| 自動閉鎖装置 | ｼｬｯﾀｰ用 労務費のみ | 3 | 個
| 撤去 |  | 1 | 式
| 立会検査 |  | 1 | 回
| 火災報知設備 | 小計