## 表紙
枚 数 | 表紙共53枚
設計年月 | 令和６年 月
富山県立大学情報工学部設置に伴う新棟新築電気設備工事
参考数量調書
|  | 公立大学法人富山県立大学 | Ｐ－１

## 内訳書
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
富山県立大学情報工学部設置に伴う新棟新築電気設備工事
Ａ | 純工事費
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
小 計
Ｂ | 諸経費
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
小 計
Ｃ | 工事価格（Ａ＋Ｂ）

## 電気設備
CODE | 複合CODE | 符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
富山県立大学情報工学部設置に伴う新棟新築電気設備工事
|  | 1 | 電灯設備 | 電灯・リモコン | 1 | 式
|  | 2 | コンセント設備 |  | 1 | 式
|  | 3 | 換気設備 |  | 1 | 式
|  | 4 | 動力設備 |  | 1 | 式
|  | 5 | 幹線設備 |  | 1 | 式
|  | 6 | 高圧受変電設備 |  | 1 | 式
|  | 7 | 非常用自家発電設備 |  | 1 | 式
|  | 8 | 電話設備 |  | 1 | 式
|  | 9 | ＬＡＮ設備 |  | 1 | 式
|  | 10 | テレビ共聴設備 |  | 1 | 式
|  | 11 | 拡声設備 |  | 1 | 式
|  | 12 | 音響ＡＶ設備 |  | 1 | 式
|  | 13 | 時計設備 |  | 1 | 式
|  | 14 | トイレ呼出設備 |  | 1 | 式
|  | 15 | 自動火災報知設備 |  | 1 | 式
|  | 16 | 構内配電線路設備 |  | 1 | 式
|  | 17 | 構内通信線路設備 |  | 1 | 式
|  | 18 | 外灯設備 |  | 1 | 式
|  | 19 | サイネージ設備 |  | 1 | 式
|  | 20 | 雷保護設備 |  | 1 | 式
直接工事費
|  | 1 | 電灯設備
|  | 1-1 | 電灯 |  | 1 | 式
|  | 1-2 | リモコン |  | 1 | 式
1計
|  | 1-1 | 電灯
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 445 | ｍ
PFS22I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S22 | 466 | ｍ
PFS28I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S28 | 95 | ｍ
E51I |  |  | 電線管 | インペイ E51 | 12 | ｍ
EEF1.6-2P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-EEF1.6-2C | 76 | ｍ
EEF1.6-3P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-EEF1.6-3C | 403 | ｍ
EEF2-2P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-EEF2.0-2C | 162 | ｍ
EEF2-3P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-EEF2.0-3C | 675 | ｍ
CPEE1.2-1PP |  |  | ケーブル | PF管入 EM-CPEE1.2-1P | 4 | ｍ
EEF2-2K |  |  | ケーブル | 管入 EM-EEF2.0-2C | 8 | ｍ
EEF2-3K |  |  | ケーブル | 管入 EM-EEF2.0-3C | 40 | ｍ
EEF1.6-2C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-EEF1.6-2C | 80 | ｍ
EEF1.6-3C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-EEF1.6-3C | 1728 | ｍ
EEF2-2C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-EEF2.0-2C | 381 | ｍ
EEF2-3C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-EEF2.0-3C | 760 | ｍ
CPEE1.2-1PC |  |  | ケーブル | コロガシ EM-CPEE1.2-1P | 949 | ｍ
RWAY4030 |  |  | ２種金属製線ぴ | 40×30 | 543 | ｍ
| 20 |  | ライティングレール | 2ｍ | 3 | 本
| 21 |  | ライティングレール | 3ｍ | 36 | 本
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 613 | 個
NYUUSEN |  |  | 防雨入線カバー | 0 | 1 | 個
| 3 |  | 熱線センサ付自動スイッチ | 親機 | 27 | 個
| 4 |  | 熱線センサ付自動スイッチ | 子機 | 24 | 個
| 5 |  | 熱線センサ付自動スイッチ | 子機 換気扇用 | 18 | 個
| 6 |  | 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動型 | 2 | 個
| 35 |  | 熱線センサ付自動スイッチ | 露出型 親機 | 4 | 個
| 36 |  | 熱線センサ付自動スイッチ | 露出型 子機 | 20 | 個
| 37 |  | 照度センサー | フル2線 調光T/U付 | 37 | 個
| 7 |  | 自動点滅器 | 0 | 1 | 組
| 1 |  | フィードインキャップ | 0 | 11 | 個
| 23 |  | ジョイナ | 0 | 32 | 個
| 17 |  | ジョイナ | L | 3 | 個
| 2 |  | エンドキャップ | 0 | 10 | 個
RJB3 |  |  | ジャンクションボックス | 3方出 | 42 | 個
RJB4 |  |  | ジャンクションボックス | 4方出 | 4 | 個
| A1 |  | 照明器具(A1) | LED43.1W 埋込型 | 25 | 台
| A2 |  | 照明器具(A2) | LED43.1W 埋込型 | 114 | 台
| B |  | 照明器具(B) | LED31W 埋込型 | 18 | 台
LSS9-4-65LN |  |  | 照明器具(C) | LSS9-4-65 LN | 2 | 台
LDS1-LSS9-4-65LN |  |  | 照明器具(D) | LDS1-LSS9-4-65 LN | 1 | 台
LSS1-4-65LN |  |  | 照明器具(E1) | LSS1-4-65 LN | 44 | 台
LSS1-4-65LX |  |  | 照明器具(E2) | LSS1-4-65 LX | 210 | 台
LDS1-LSS1-4-65LN |  |  | 照明器具(F) | LDS1-LSS1-4-65 LN | 4 | 台
LSS1MP/RP-4-64LN |  |  | 照明器具(G) | LSS1MP/RP-4-64 LN | 19 | 台
| H1 |  | 照明器具(H1) | LED36W 間接照明 | 51 | 台
| H2 |  | 照明器具(H2) | LED27W 間接照明 | 3 | 台
| I2 |  | 照明器具(I2) | LED17.5W 間接照明 | 6 | 台
| I3 |  | 電源ユニット | 0 | 2 | 台
| I4 |  | 接続コード | L3000 | 2 | 本
| J1 |  | 照明器具(J1) | LED24.9W 間接照明 | 46 | 台
| J2 |  | 照明器具(J2) | LED19.6W 間接照明 | 2 | 台
| K1 |  | 照明器具(K1) | LED22W 間接照明 | 12 | 台
| K3 |  | 照明器具(K3) | LED14W 間接照明 | 8 | 台
| L1 |  | 照明器具(L1) | LED12W 間接照明 16ｍ | 3 | 台
| L3 |  | 照明器具(L3) | LED12W 間接照明 7ｍ | 3 | 台
| L4 |  | 直流電源装置 | 0 | 2 | 台
| L5 |  | 照明器具取付レール | 1.25ｍ | 56 | 本
| M |  | 照明器具(M) | LED11.2W 直付型 | 34 | 台
| N |  | 照明器具(N) | LED41.6W スポットライト | 84 | 台
| O1 |  | 照明器具(O1) | LED11.6W ダウンライト | 176 | 台
| O2 |  | 照明器具(O2) | LED15W ダウンライト | 29 | 台
| P |  | 照明器具(P) | LED6.9W ダウンライト | 31 | 台
| Q |  | 照明器具(Q) | LED7W フットライト 埋込ボックス共 | 2 | 台
| S |  | 照明器具(S) | LED3.7W フットライト | 8 | 台
| T |  | 照明器具(T) | LED9.5W ポールライト | 3 | 台
| 150 |  | 庭園灯基礎 | 300×300×300 | 5 | 基
| V |  | 照明器具(V) | LED43.1W 直付型 | 12 | 台
BKUKAKU19 |  |  | 防火区画貫通処理 | (19) | 8 | 箇所
BKUKAKU25 |  |  | 防火区画貫通処理 | (25) | 31 | 箇所
BKUKAKU31 |  |  | 防火区画貫通処理 | (31) | 2 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
1-1計
|  | 1-2 | リモコン
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 506 | ｍ
| CPEES1.2-3PP |  | ケーブル | PF管入 EM-CPEE-S1.2-3P | 506 | ｍ
| CPEES1.2-3PC |  | ケーブル | コロガシ EM-CPEE-S1.2-3P | 272 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 96 | 個
| 8 |  | セーリスボックス | 4P | 1 | 個
R1 |  |  | リモコンスイッチ | R1 | 75 | 組
R2 |  |  | リモコンスイッチ | R2 | 19 | 組
R3 |  |  | リモコンスイッチ | R3 | 1 | 組
R4 |  |  | リモコンスイッチ | R4 | 1 | 組
| 9 |  | リモコンスイッチ | R8・調光R2 | 1 | 組
BKUKAKU19 |  |  | 防火区画貫通処理 | (19) | 10 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
1-2計
|  | 2 | コンセント設備
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 35 | ｍ
PFS22I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S22 | 3071 | ｍ
PFS28I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S28 | 9 | ｍ
E31I |  |  | 電線管 | インペイ E31 | 8 | ｍ
EEF1.6-2P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-EEF1.6-2C | 3 | ｍ
EEF2-3P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-EEF2.0-3C | 3063 | ｍ
| CPEES1.2-3PP |  | ケーブル | PF管入 EM-CPEE-S1.2-3P | 33 | ｍ
CAT5-4PP |  |  | ケーブル | PF管入 CAT5e-4P | 29 | ｍ
EEF2-3K |  |  | ケーブル | 管入 EM-EEF2.0-3C | 24 | ｍ
EEF1.6-2C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-EEF1.6-2C | 7 | ｍ
EEF2-3C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-EEF2.0-3C | 4510 | ｍ
| CPEES1.2-3PC |  | ケーブル | コロガシ EM-CPEE-S1.2-3P | 41 | ｍ
CAT5-4PC |  |  | ケーブル | コロガシ CAT5e-4P | 98 | ｍ
| 20 |  | ライティングレール | 2ｍ | 15 | 本
| 26 |  | 埋込用フレーム | 0 | 15 | 個
| 22 |  | フィードインキャップ | 埋込用 | 15 | 個
| 24 |  | エンドキャップ | 埋込用 | 15 | 個
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 461 | 個
OB4DF |  |  | アウトレットボックス | 四角大深型 カバー付 | 13 | 個
S1152 |  |  | 配線器具 | ｽｲｯﾁ 1P15A×2 | 2 | 組
K2152E |  |  | 配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 接地極付 | 337 | 組
| 10 |  | 配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×4 接地極付 | 81 | 組
| 27 |  | 配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 接地極付 防水型 | 7 | 組
| 11 |  | 配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P20A×1 接地極付 | 3 | 組
| 12 |  | 配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 接地極付 床付型 | 13 | 組
| 13 |  | 配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 接地極付 抜止型 | 8 | 組
| 14 |  | 配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 接地極付 OA床付型 | 7 | 組
| 25 |  | ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ用ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 接地極付 抜止型 | 30 | 組
| 28 |  | ハーネスジョイントボックス | 2分岐 | 156 | 個
| 29 |  | ハーネス用ＯＡタップ | 2P15A×4 接地極付 抜止型 | 312 | 個
| 18 |  | 電動スクリーンスイッチ | 建築工事支給品取付 | 6 | 組
| 15 |  | 吊バトンスイッチ | 建築工事支給品取付 | 1 | 組
| 16 |  | ロールスクリーンスイッチ | 建築工事支給品取付 | 1 | 組
BKUKAKU19 |  |  | 防火区画貫通処理 | (19) | 1 | 箇所
BKUKAKU25 |  |  | 防火区画貫通処理 | (25) | 49 | 箇所
BKUKAKU31 |  |  | 防火区画貫通処理 | (31) | 1 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
2計
|  | 3 | 換気設備
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 52 | ｍ
PFS22I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S22 | 571 | ｍ
PFS28I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S28 | 13 | ｍ
EEF2-2P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-EEF2.0-2C | 37 | ｍ
EEF2-3P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-EEF2.0-3C | 815 | ｍ
CE3.5-4P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-CE3.5-4C | 13 | ｍ
| CPEES1.2-1PP |  | ケーブル | PF管入 EM-CPEE-S1.2-1P | 52 | ｍ
EEF2-2C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-EEF2.0-2C | 138 | ｍ
EEF2-3C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-EEF2.0-3C | 754 | ｍ
CE3.5-4C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-CE3.5-4C | 25 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 60 | 個
| 30 |  | ファンスイッチ | 0 | 1 | 組
| 31 |  | エアスウィングファンスイッチ | 機械設備工事より支給品取付 | 3 | 組
| 32 |  | 換気扇スイッチ | 機械設備工事より支給品取付 | 4 | 組
| 33 |  | ロスナイスイッチ | 機械設備工事より支給品取付 | 52 | 組
BKUKAKU25 |  |  | 防火区画貫通処理 | (25) | 5 | 箇所
BKUKAKU31 |  |  | 防火区画貫通処理 | (31) | 1 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
3計
|  | 4 | 動力設備
| GPZ28R |  | 電線管 | 露出 GPZ28 | 189 | ｍ
| GPZ36R |  | 電線管 | 露出 GPZ36 | 67 | ｍ
| GPZ54R |  | 電線管 | 露出 GPZ54 | 60 | ｍ
PFS22I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S22 | 451 | ｍ
PFS28I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S28 | 91 | ｍ
EEF2-3P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-EEF2.0-3C | 347 | ｍ
CE3.5-4P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-CE3.5-4C | 89 | ｍ
CE5.5-4P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-CE5.5-4C | 91 | ｍ
CEE2-4P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-CEE2-4C | 15 | ｍ
CE3.5-4K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CE3.5-4C | 138 | ｍ
CE5.5-4K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CE5.5-4C | 51 | ｍ
CE8-4K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CE8-4C | 67 | ｍ
CET22K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CET22 | 48 | ｍ
CET38K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CET38 | 12 | ｍ
IE5.5 |  |  | 電線 | 管入 EM-IE5.5 | 60 | ｍ
EEF2-3C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-EEF2.0-3C | 244 | ｍ
CE3.5-4C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-CE3.5-4C | 685 | ｍ
CE5.5-4C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-CE5.5-4C | 122 | ｍ
CEE2-4C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-CEE2-4C | 29 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 26 | 個
SS151510SW |  |  | プルボックス | SS150×150×100 SUS WP | 1 | 個
| 41 |  | ケースブレーカー | MCCB3P50AF/30AT | 1 | 台
NYUUSEN |  |  | 防雨入線カバー | 0 | 17 | 個
| 40 |  | 電動シャッタースイッチ | 機械設備工事より支給品取付 | 9 | 組
BKUKAKU25 |  |  | 防火区画貫通処理 | (25) | 4 | 箇所
BKUKAKU31 |  |  | 防火区画貫通処理 | (31) | 9 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
4計
|  | 5 | 幹線設備
FEP30T |  |  | 電線管 | 地中 FEP30 | 126 | ｍ
| GPZ16R |  | 電線管 | 露出 GPZ16 | 4 | ｍ
| GPZ42R |  | 電線管 | 露出 GPZ42 | 2 | ｍ
| GPZ82R |  | 電線管 | 露出 GPZ82 | 4 | ｍ
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 351 | ｍ
E39I |  |  | 電線管 | インペイ E39 | 135 | ｍ
E51I |  |  | 電線管 | インペイ E51 | 212 | ｍ
E63I |  |  | 電線管 | インペイ E63 | 7 | ｍ
E75I |  |  | 電線管 | インペイ E75 | 28 | ｍ
IE5.5F |  |  | 電線 | FEP管入 EM-IE5.5 | 32 | ｍ
IE14F |  |  | 電線 | FEP管入 EM-IE14 | 30 | ｍ
IE38F |  |  | 電線 | FEP管入 EM-IE38 | 64 | ｍ
IE14P |  |  | 電線 | PF管入 EM-IE14 | 327 | ｍ
IE38P |  |  | 電線 | PF管入 EM-IE38 | 24 | ｍ
CET22K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CET22 | 137 | ｍ
CET38K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CET38 | 189 | ｍ
CET60K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CET60 | 23 | ｍ
CET100K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CET100 | 7 | ｍ
CET150K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CET150 | 32 | ｍ
IE22 |  |  | 電線 | 管入 EM-IE22 | 4 | ｍ
CET22R |  |  | ケーブル | ラック EM-CET22 | 505 | ｍ
CET38R |  |  | ケーブル | ラック EM-CET38 | 1023 | ｍ
CET60R |  |  | ケーブル | ラック EM-CET60 | 390 | ｍ
CET100R |  |  | ケーブル | ラック EM-CET100 | 64 | ｍ
CET150R |  |  | ケーブル | ラック EM-CET150 | 248 | ｍ
IE5.5 |  |  | 電線 | ラック EM-IE5.5 | 151 | ｍ
IE14 |  |  | 電線 | ラック EM-IE14 | 1123 | ｍ
IE22 |  |  | 電線 | ラック EM-IE22 | 50 | ｍ
IE38 |  |  | 電線 | ラック EM-IE38 | 388 | ｍ
CET22C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-CET22 | 20 | ｍ
CET38C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-CET38 | 9 | ｍ
CET60C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-CET60 | 8 | ｍ
CET100C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-CET100 | 3 | ｍ
IE14P |  |  | 電線 | コロガシ EM-IE14 | 40 | ｍ
NEKIRI13 |  |  | 根切り | 機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3) | 30.9 | ｍ3
UMEMODOSI13 |  |  | 埋戻し | 機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3) | 30.9 | ｍ3
SI-TO150-2 |  |  | 埋設シート | 巾150 2倍長 | 31 | ｍ
ZM500A |  |  | ケーブルラック | ZM-500A | 145 | ｍ
ZM800A |  |  | ケーブルラック | ZM-800A | 12 | ｍ
| 50 |  | ケーブルラック | ZM-1200A | 21 | ｍ
Z35300A |  |  | ケーブルラック | Z35-300A | 5 | ｍ
Z35500A |  |  | ケーブルラック | Z35-500A | 36 | ｍ
Z35800A |  |  | ケーブルラック | Z35-800A | 50 | ｍ
| 51 |  | ケーブルラック | Z35-300A-WP | 36 | ｍ
| 52 |  | ケーブルラック | Z35-1000A-WP | 16 | ｍ
ZMASA |  |  | ケーブルラック | A形用セパレーター | 321 | ｍ
|  |  | プルボックス | SS1000×300×300 SUS WP | 1 | 個
| LP-1A |  | 電灯動力盤 | LP-1A | 1 | 面
| L-1B |  | 電灯分電盤 | L-1B | 1 | 面
| L-1C |  | 電灯分電盤 | L-1C | 1 | 面
| LP-1D |  | 電灯動力盤 | LP-1D | 1 | 面
| LP-1E |  | 電灯動力盤 | LP-1E | 1 | 面
| LP-1F |  | 電灯動力盤 | LP-1F | 1 | 面
| LP-1G |  | 電灯動力盤 | LP-1G | 1 | 面
| LP-2A |  | 電灯動力盤 | LP-2A | 1 | 面
| L-2B |  | 電灯分電盤 | L-2B | 1 | 面
| LP-3A |  | 電灯動力盤 | LP-3A | 1 | 面
| LP-4A |  | 電灯動力盤 | LP-4A | 1 | 面
| PW-RA |  | 動力制御盤 | PW-RA | 1 | 面
| LP-A |  | 電灯動力盤 | LP-A | 16 | 面
SETTID |  |  | 接地E.A | 銅板式 900□×1.5ｔ | 1 | 枚
SETTID |  |  | 接地E.B | 銅板式 900□×1.5ｔ | 1 | 枚
SETTID |  |  | 接地E.C | 銅板式 900□×1.5ｔ | 1 | 枚
SETTID |  |  | 接地E.D | 銅板式 900□×1.5ｔ | 1 | 枚
SETTID |  |  | 接地ED.ELB | 銅板式 900□×1.5ｔ | 1 | 枚
SETTIU-14 |  |  | 接地ED.P | 打込式 φ14×1.5ｍ | 1 | 本
SETTIU-14 |  |  | 接地ED.C | 打込式 φ14×1.5ｍ | 1 | 本
MAISETUHYOU |  |  | 接地埋設標 | 金属製 | 7 | 枚
BKUKAKU19 |  |  | 防火区画貫通処理 | (19) | 11 | 箇所
BKUKAKU39 |  |  | 防火区画貫通処理 | (39) | 1 | 箇所
BKUKAKU51 |  |  | 防火区画貫通処理 | (51) | 10 | 箇所
BKUKAKUR500 |  |  | 防火区画貫通処理 | ラック幅 500 | 2 | 箇所
BKUKAKUR1200 |  |  | 防火区画貫通処理 | ラック幅 1200 | 5 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
5計
|  | 6 | 高圧受変電設備
| GPZ92R |  | 電線管 | 露出 GPZ92 | 28 | ｍ
6K-CET60R |  |  | ケーブル | ラック 6kV EM-CET60 | 96 | ｍ
6K-CET60F |  |  | ケーブル | FEP管入 6kV EM-CET60 | 10 | ｍ
6K-CET60K |  |  | ケーブル | 管入 6kV EM-CET60 | 18 | ｍ
TANMATU-CET60U |  |  | 端末処理材 | 6kV EM-CET60 屋内用 | 1 | 組
TANMATU-CET60S |  |  | 端末処理材 | 6kV EM-CET60 屋外用 | 1 | 組
| QB |  | キュービクル | 6面体 | 1 | 基
TR1100 |  |  | 変圧器 | 油入 1Φ6kV-210/105V 100kVA | 2 | 台
TR3500 |  |  | 変圧器 | 油入 3Φ6kV-210V 500kVA | 1 | 台
| 55 |  | 変圧器（スコット） | ﾓｰﾙﾄﾞ 3Φ30kVA | 1 | 台
SC150 |  |  | 高圧進相コンデンサ | 油入 150kvar L=6%用 | 1 | 台
SR150 |  |  | 直列リアクトル | 油入 150kvar用 L=6% | 1 | 台
| 57 |  | レッカー | 25t | 1 | 台･日
| 58 |  | キュービクル搬入据付費 | 0 | 1 | 式
|  |  | 0 | 0 |  | 0
6計
|  | 7 | 非常用自家発電設備
|  |  | 非常用自家発電機 | 60kVA 長時間型 | 1 | 基
|  |  | 燃料小出槽 | 950L | 1 | 式
|  |  | 燃料配管 |  | 1 | 式
|  |  | 試運転調整費 |  | 1 | 式
|  |  | 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 56 |  | 既設発電設備撤去 | 既設小出槽・燃料配管 | 1 | 式
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
7計
|  | 8 | 電話設備
FEP30T |  |  | 電線管 | 地中 FEP30 | 15 | ｍ
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 479 | ｍ
PFS22I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S22 | 5 | ｍ
PFS28I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S28 | 39 | ｍ
IE5.5F |  |  | 電線 | FEP管入 EM-IE5.5 | 15 | ｍ
| EBT0.5-2PP |  | ケーブル | PF管入 EM-EBT0.5-2P | 482 | ｍ
TKEE0.5-30PP |  |  | ケーブル | PF管入 EM-TKEE0.5-30P | 13 | ｍ
TKEE0.5-50PP |  |  | ケーブル | PF管入 EM-TKEE0.5-50P | 17 | ｍ
CPEES1.2-20PP |  |  | ケーブル | PF管入 EM-CPEE-S1.2-20P | 8 | ｍ
IE5.5P |  |  | 電線 | PF管入 EM-IE5.5 | 22 | ｍ
TKEE0.5-30PR |  |  | ケーブル | ラック EM-TKEE0.5-30P | 32 | ｍ
IE5.5 |  |  | 電線 | ラック EM-IE5.5 | 32 | ｍ
| EBT0.5-2PC |  | ケーブル | コロガシ EM-EBT0.5-2P | 1141 | ｍ
CPEES1.2-20PC |  |  | ケーブル | コロガシ EM-CPEE-S1.2-20P | 19 | ｍ
| T-1A |  | 端子盤 | T-1A | 1 | 面
| T-1B |  | 端子盤 | T-1B | 1 | 面
| T-2A |  | 端子盤 | T-2A | 1 | 面
| T-3A |  | 端子盤 | T-3A | 1 | 面
| T-4A |  | 端子盤 | T-4A | 1 | 面
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 46 | 個
TEL |  |  | 電話受口 | 6極4芯モジュラー付 | 46 | 組
| 59 |  | OAフロア用電話受口 | 6極4芯モジュラー付 | 3 | 組
MAISETUHYOU |  |  | 接地埋設標 | 金属製 | 1 | 枚
SETTIU-14 |  |  | 接地 | 打込式 φ14×1.5ｍ | 1 | 本
SI-TO150-2 |  |  | 埋設シート | 巾150 2倍長 | 10 | ｍ
BKUKAKU19 |  |  | 防火区画貫通処理 | (19) | 7 | 箇所
BKUKAKU25 |  |  | 防火区画貫通処理 | (25) | 2 | 箇所
BKUKAKU31 |  |  | 防火区画貫通処理 | (31) | 6 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
8計
|  | 9 | ＬＡＮ設備
PFS22I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S22 | 793 | ｍ
CAT6A-4PP |  |  | ケーブル | PF管入 CAT6A-4P | 949 | ｍ
CAT6A-4PC |  |  | ケーブル | コロガシ CAT6A-4P | 2527 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 84 | 個
|  |  | プルボックス | SS600×100×3000 | 1 | 個
LAN |  |  | ＬＡＮ受口 | 8極8芯モジュラー付 | 68 | 組
| 63 |  | OAフロア用ＬＡＮ受口 | 8極8芯ﾓｼﾞｭﾗｰ付 | 6 | 組
NPLK |  |  | ノズルプレート | 1P 角型 新金 | 16 | 枚
BKUKAKU25 |  |  | 防火区画貫通処理 | (25) | 40 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
9計
|  | 10 | テレビ共聴設備
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 134 | ｍ
S5CFBP |  |  | ケーブル | PF管入 EM-S-5C-FB | 134 | ｍ
S5CFBC |  |  | ケーブル | コロガシ EM-S-5C-FB | 343 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 20 | 個
| 80 |  | テレビ受口 | SH-7F 1端子 | 11 | 組
| 81 |  | テレビ受口 | SH-77F 2端子 | 9 | 組
| 82 |  | 増幅器 | SH･UF-1 | 2 | 台
| 83 |  | ２分岐器 | SH-C2 | 2 | 台
| 84 |  | ４分岐器 | SH-C4 | 1 | 台
| 85 |  | ４分配器 | SH-D4 | 1 | 台
| 86 |  | 試験調整費 | 0 | 1 | 式
BKUKAKU19 |  |  | 防火区画貫通処理 | (19) | 6 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
10計
|  | 11 | 拡声設備
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 450 | ｍ
PFS22I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S22 | 9 | ｍ
PFS28I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S28 | 5 | ｍ
HP1.2-3P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-HP1.2-3C | 450 | ｍ
HP1.2-6P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-HP1.2-3P | 5 | ｍ
HP1.2-5PP |  |  | ケーブル | PF管入 EM-HP1.2-5P | 5 | ｍ
HP1.2-10PP |  |  | ケーブル | PF管入 EM-HP1.2-10P | 5 | ｍ
HP1.2-3C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-HP1.2-3C | 427 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 118 | 個
| 90 |  | スピーカー | 天井埋込形 | 29 | 台
| 91 |  | スピーカー | 天井埋込形 ATT付 | 20 | 台
| 92 |  | スピーカー | 天井露出形 | 20 | 台
| 93 |  | スピーカー | 天井露出形 ATT付 | 6 | 台
| 94 |  | アッテネーター | 0 | 43 | 組
BKUKAKU19 |  |  | 防火区画貫通処理 | (19) | 8 | 箇所
BKUKAKU25 |  |  | 防火区画貫通処理 | (25) | 2 | 箇所
BKUKAKU31 |  |  | 防火区画貫通処理 | (31) | 1 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
11計
|  | 12 | 音響ＡＶ設備
|  | 12-1 | 音響ＡＶ設備 | データサイエンス演習室（２３１） | 1 | 式
|  | 12-2 | 音響ＡＶ設備 | 教授会室 | 1 | 式
|  | 12-3 | 音響ＡＶ設備 | 講義室（１５２） | 1 | 式
|  | 12-4 | 音響ＡＶ設備 | 学生実験室 | 1 | 式
|  | 12-5 | 音響ＡＶ設備 | エレベーターホール | 1 | 式
12計
|  | 12-1 | 音響ＡＶ設備 | データサイエンス演習室（２３１）
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 24 | ｍ
CAT5-4PP |  |  | ケーブル | PF管入 CAT5e-4P | 18 | ｍ
| 4S6-EMP |  | ケーブル | PF管入 4S6-EM | 6 | ｍ
CAT5-4PC |  |  | ケーブル | コロガシ CAT5e-4P | 122 | ｍ
| 4S6-EMC |  | ケーブル | コロガシ 4S6-EM | 28 | ｍ
| HDMIC |  | ケーブル | HDMIケーブル 5ｍ | 35 | 本
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 4 | 個
| 215 |  | AVワゴン | データサイエンス演習室(231) 110Ｗ×2 | 1 | 台
| 216 |  | ワゴン接続プレート | データサイエンス演習室(231) | 1 | 面
| 217 |  | シーリングスピーカー | 0 | 4 | 台
| 218 |  | 液晶モニター | 24型 | 35 | 台
| 219 |  | HDMI CAT6A受信機1 | 0 | 6 | 台
| 220 |  | HDMI分配器 | 0 | 6 | 台
| 221 |  | 液晶プロジェクター | 吊具共 | 2 | 台
| 222 |  | 電動スクリーン | 100型 ボックス共 | 2 | 台
| 223 |  | HDMI CAT6A受信機2 | 0 | 2 | 台
| 224 |  | ワイヤレスアンテナ | 壁付型 | 2 | 台
| 225 |  | ワイヤレスマイク | ハンド型 | 1 | 本
| 226 |  | ワイヤレスマイク | タイピン型 | 1 | 個
| 227 |  | ワイヤレスマイク充電器 | 充電池パック共 | 1 | 個
| 228 |  | ダイナミックマイク | 0 | 1 | 本
| 229 |  | マイクスタンド | フロア型 | 1 | 本
| 230 |  | マイクスタンド | 卓上型 | 1 | 本
| 231 |  | カットリレー | 0 | 1 | 個
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
12-1計
|  | 12-2 | 音響ＡＶ設備 | 教授会室
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 21 | ｍ
CAT5-4PP |  |  | ケーブル | PF管入 CAT5e-4P | 9 | ｍ
| 4S6-EMP |  | ケーブル | PF管入 4S6-EM | 12 | ｍ
CAT5-4PC |  |  | ケーブル | コロガシ CAT5e-4P | 31 | ｍ
| 4S6-EMC |  | ケーブル | コロガシ 4S6-EM | 43 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 5 | 個
| 232 |  | AVワゴン | 教授会室 120W×2,110Ｗ×2 | 1 | 台
| 233 |  | ワゴン接続プレート | 教授会室 | 1 | 面
| 234 |  | メインスピーカー | 0 | 2 | 台
| 235 |  | シーリングスピーカー | 0 | 4 | 台
| 236 |  | 液晶プロジェクター | 吊具・レンズ共 | 1 | 台
| 237 |  | 電動スクリーン | 100型 ボックス共 | 1 | 台
| 238 |  | ワイヤレスアンテナ | 壁付型 | 2 | 台
| 239 |  | ワイヤレスマイク | ハンド型 | 1 | 本
| 240 |  | ワイヤレスマイク | タイピン型 | 1 | 個
| 241 |  | ワイヤレスマイク充電器 | 充電池パック共 | 1 | 個
| 242 |  | ダイナミックマイク | 0 | 1 | 本
| 243 |  | マイクスタンド | フロア型 | 1 | 本
| 244 |  | マイクスタンド | 卓上型 | 1 | 本
| 245 |  | カットリレー | 0 | 1 | 個
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
12-2計
|  | 12-3 | 音響ＡＶ設備 | 講義室（１５２）
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 24 | ｍ
CAT5-4PP |  |  | ケーブル | PF管入 CAT5e-4P | 18 | ｍ
| 4S6-EMP |  | ケーブル | PF管入 4S6-EM | 6 | ｍ
CAT5-4PC |  |  | ケーブル | コロガシ CAT5e-4P | 63 | ｍ
| 4S6-EMC |  | ケーブル | コロガシ 4S6-EM | 26 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 6 | 個
| 201 |  | AVワゴン | 講義室(152) 110Ｗ×2 | 1 | 台
| 202 |  | ワゴン接続プレート | 講義室(152) | 1 | 面
| 203 |  | シーリングスピーカー | 0 | 4 | 台
| 204 |  | 液晶プロジェクター | 吊具共 | 2 | 台
| 205 |  | 電動スクリーン | 100型 ボックス共 | 2 | 台
| 206 |  | 液晶モニター | 43型 吊具・ボックス共 | 2 | 台
| 207 |  | ワイヤレスアンテナ | 壁付型 | 2 | 台
| 208 |  | ワイヤレスマイク | ハンド型 | 1 | 本
| 209 |  | ワイヤレスマイク | タイピン型 | 1 | 個
| 210 |  | ワイヤレスマイク充電器 | 充電池パック共 | 1 | 個
| 211 |  | ダイナミックマイク | 0 | 1 | 本
| 212 |  | マイクスタンド | フロア型 | 1 | 本
| 213 |  | マイクスタンド | 卓上型 | 1 | 本
| 214 |  | カットリレー | 0 | 1 | 個
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
12-3計
|  | 12-4 | 音響ＡＶ設備 | 学生実験室
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 70 | ｍ
CAT5-4PP |  |  | ケーブル | PF管入 CAT5e-4P | 56 | ｍ
| 4S6-EMP |  | ケーブル | PF管入 4S6-EM | 14 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 4 | 個
| 246 |  | AVワゴン | 学生実験室 110Ｗ×2 | 1 | 台
| 247 |  | ワゴン接続プレート | 学生実験室 | 1 | 面
| 248 |  | シーリングスピーカー | 0 | 4 | 台
| 249 |  | 液晶プロジェクター | 吊具共 | 2 | 台
| 250 |  | 電動スクリーン | 100型 ボックス共 | 2 | 台
| 251 |  | ワイヤレスアンテナ | 壁付型 | 2 | 台
| 252 |  | ワイヤレスマイク | ハンド型 | 1 | 本
| 253 |  | ワイヤレスマイク | タイピン型 | 1 | 個
| 254 |  | ワイヤレスマイク充電器 | 充電池パック共 | 1 | 個
| 255 |  | ダイナミックマイク | 0 | 1 | 本
| 256 |  | マイクスタンド | フロア型 | 1 | 本
| 257 |  | マイクスタンド | 卓上型 | 1 | 本
| 258 |  | カットリレー | 0 | 1 | 個
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
12-4計
|  | 12-5 | 音響ＡＶ設備 | エレベーターホール
| 204 |  | 液晶プロジェクター | 吊具共 | 2 | 台
| 205 |  | 電動スクリーン | 100型 ボックス共 | 2 | 台
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
12-5計
|  | 13 | 時計設備
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 270 | ｍ
AE1.2-2P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-AE1.2-2C | 261 | ｍ
AE1.2-4P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-AE1.2-4C | 5 | ｍ
AE1.2-6P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-AE1.2-3P | 5 | ｍ
AE1.2-2C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-AE1.2-2C | 270 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 45 | 個
| 100 |  | 子時計 | φ310 | 45 | 台
BKUKAKU19 |  |  | 防火区画貫通処理 | (19) | 7 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
13計
|  | 14 | トイレ呼出設備
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 28 | ｍ
AE1.2-2P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-AE1.2-2C | 8 | ｍ
AE1.2-4P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-AE1.2-4C | 21 | ｍ
AE1.2-2C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-AE1.2-2C | 8 | ｍ
AE1.2-4C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-AE1.2-4C | 11 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 6 | 個
| 110 |  | トイレ呼出ボタン | 引きひも付 | 2 | 組
| 111 |  | 廊下表示灯 | ブザー付 | 2 | 台
| 112 |  | 復帰ボタン | 0 | 2 | 組
BKUKAKU19 |  |  | 防火区画貫通処理 | (19) | 2 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
14計
|  | 15 | 自動火災報知設備
PFS16I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S16 | 389 | ｍ
PFS28I |  |  | 電線管 | インペイ PF-S28 | 130 | ｍ
HP1.2-2P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-HP1.2-2C | 375 | ｍ
HP1.2-3P |  |  | ケーブル | PF管入 EM-HP1.2-3C | 14 | ｍ
HP1.2-10PP |  |  | ケーブル | PF管入 EM-HP1.2-10P | 130 | ｍ
HP1.2-2C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-HP1.2-2C | 371 | ｍ
HP1.2-3C |  |  | ケーブル | コロガシ EM-HP1.2-3C | 92 | ｍ
OB4TF |  |  | アウトレットボックス | 四角中深型 カバー付 | 138 | 個
| 120 |  | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 自動試験機能付 | 94 | 個
| 121 |  | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 自動試験機能付 防水型 | 3 | 個
| 126 |  | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 自動試験機能付 防水型 | 2 | 個
| 122 |  | 光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1～3種レベル 露出型 | 24 | 個
| 124 |  | 光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1～3種レベル 露出型 防排煙連動兼用 | 15 | 個
| 123 |  | 光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1～3種レベル 露出型 点検口取付型 | 1 | 個
| 118 |  | 炎感知器 | 赤外線式 自動試験機能付 | 1 | 個
| 127 |  | 自動閉鎖装置 | 防火シャッター用 | 6 | 個
| 119 |  | 自動閉鎖装置 | ラッチ式 | 2 | 個
| 125 |  | 総合盤 | 消火栓組込型 | 9 | 面
| 128 |  | R型複合受信機データ作成費 | 0 | 1 | 式
| 129 |  | 防災表示盤データ作成費 | 0 | 1 | 式
T-P1 |  |  | 立会検査費 | R型 | 1 | 式
BKUKAKU19 |  |  | 防火区画貫通処理 | (19) | 11 | 箇所
BKUKAKU31 |  |  | 防火区画貫通処理 | (31) | 7 | 箇所
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
15計
|  | 16 | 構内配電線路設備
| GPZ16R |  | 電線管 | 露出 GPZ16 | 13 | ｍ
| GPZ22R |  | 電線管 | 露出 GPZ22 | 18 | ｍ
| GPZ28R |  | 電線管 | 露出 GPZ28 | 13 | ｍ
| GPZ54R |  | 電線管 | 露出 GPZ54 | 22 | ｍ
| GPZ82R |  | 電線管 | 露出 GPZ82 | 26 | ｍ
EEF2-3R |  |  | ケーブル | ラック EM-EEF2.0-3C | 82 | ｍ
CET22R |  |  | ケーブル | ラック EM-CET22 | 82 | ｍ
CET100R |  |  | ケーブル | ラック EM-CET100 | 263 | ｍ
FPC22-3R |  |  | ケーブル | ラック EM-FP-C22-3C | 132 | ｍ
CEE2-4R |  |  | ケーブル | ラック EM-CEE2-4C | 132 | ｍ
IE14 |  |  | 電線 | ラック EM-IE14 | 132 | ｍ
EEF2-3K |  |  | ケーブル | 管入 EM-EEF2.0-3C | 18 | ｍ
CET22K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CET22 | 11 | ｍ
CET100K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CET100 | 26 | ｍ
FPC22-3K |  |  | ケーブル | 管入 EM-FP-C22-3C | 11 | ｍ
CEE2-4K |  |  | ケーブル | 管入 EM-CEE2-4C | 13 | ｍ
IE5.5 |  |  | 電線 | 管入 EM-IE5.5 | 22 | ｍ
IE14 |  |  | 電線 | 管入 EM-IE14 | 13 | ｍ
SS606040SW |  |  | プルボックス | SS600×600×400 SUS WP | 1 | 個
K2152E |  |  | 配線器具 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 接地極付 | 1 | 組
LDS1-LSS1-4-65LN |  |  | 照明器具(F) | LDS1-LSS1-4-65 LN | 1 | 台
RSB11-G22 |  |  | 露出スイッチボックス | 1個用 1方出 G22 | 1 | 個
| 130 |  | 既設取合い調整費 | 0 | 1 | 式
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
16計
|  | 17 | 構内通信線路設備
TKEE0.5-50PC |  |  | ケーブル | コロガシ EM-TKEE0.5-50P | 834 | ｍ
S5CFBR |  |  | ケーブル | ラック EM-S-5C-FB | 221 | ｍ
AE1.2-5PR |  |  | ケーブル | ラック EM-AE1.2-5P | 221 | ｍ
CPEES1.2-20PR |  |  | ケーブル | ラック EM-CPEE-S1.2-20P | 221 | ｍ
HP1.2-10PR |  |  | ケーブル | ラック EM-HP1.2-10P | 662 | ｍ
TKEE0.5-50PR |  |  | ケーブル | ラック EM-TKEE0.5-50P | 45 | ｍ
| 101 |  | 子時計増幅器 | 3回路 ラックマウント型 | 1 | 台
| 140 |  | 既設取合い調整費 | 0 | 1 | 式
T-P1 |  |  | 立会検査費 | R型 | 1 | 式
| 142 |  | システム拡張端末器 | 0 | 1 | 台
| 143 |  | システム調整費 | 0 | 1 | 式
TCW3 |  |  | 子時計増幅器（撤去） | 3回線 | 1 | 台
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
17計
|  | 18 | 外灯設備
FEP30T |  |  | 電線管 | 地中 FEP30 | 497 | ｍ
CE3.5-3F |  |  | ケーブル | FEP管入 EM-CE3.5-3C | 497 | ｍ
NEKIRI13 |  |  | 根切り | 機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3) | 189.6 | ｍ3
UMEMODOSI13 |  |  | 埋戻し | 機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3) | 189.6 | ｍ3
SI-TO150-2 |  |  | 埋設シート | 巾150 2倍長 | 261 | ｍ
| L1 |  | 照明器具(L1) | LED12W 間接照明 16ｍ | 1 | 台
| L2 |  | 照明器具(L2) | LED12W 間接照明 12ｍ | 1 | 台
| L3 |  | 照明器具(L3) | LED12W 間接照明 7ｍ | 17 | 台
| L4 |  | 直流電源装置 | 0 | 21 | 台
| L5 |  | 照明器具取付レール | 1.25ｍ | 125 | 本
| R |  | 照明器具(R) | LED31W スポットライト スパイク共 | 5 | 台
| T |  | 照明器具(T) | LED9.5W ポールライト | 7 | 台
| 150 |  | 庭園灯基礎 | 300×300×300 | 7 | 基
| U |  | 照明器具(U) | LED90W 外灯 ポール共 | 2 | 台
GK6060130U |  |  | 外灯基礎 | 600×600×1300mm（埋込式ﾎﾟｰﾙ用） | 2 | 基
| 155 |  | EV車充電ﾎﾞｯｸｽ | 200V 2P20A×1 | 1 | 台
CB4TF |  |  | コンクリートボックス | 四角中深型 カバー付 | 2 | 個
| 151 |  | ハンドホール | H2-9 R2K-60 | 1 | 基
| 154 |  | ハンドホール | H2-9 RB2K-60 | 3 | 基
| 152 |  | ケーブル接続材 | CE3.5-3C レジン注入工法 | 1 | 式
BAKKUHOU13 |  |  | バックホウ | 0.13ｍ3 | 1 | 往復
| 153 |  | 4ｔトラック | 0 | 1 | 台･日
TFEP80 |  |  | 電線管（撤去） | FEP80 | 17 | ｍ
TCE3.5-3F |  |  | ケーブル（撤去） | FEP管入 EM-CE3.5-3C | 17 | ｍ
TH296 |  |  | ハンドホール（撤去） | H2-9 鉄蓋75 | 1 | 基
TG400K |  |  | 外灯（撤去） | ～400Ｗ 角型 | 1 | 台
TPORU4.5 |  |  | 外灯ポール （撤去） | 4.5ｍ 円柱 200W | 1 | 本
TGK5.5 |  |  | 外灯基礎（撤去） | 4.5～5.5m用 | 1 | 基
|  |  | 発生材処分費 | 混合廃棄物 コンテナ2m3×1 | 1 | 式
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
18計
|  | 19 | サイネージ設備
|  |  | タッチパネルディスプレイ | 3840×2160 | 1 | 台
|  |  | 壁掛金具 | 100インチ用 | 1 | 台
|  |  | メディアプレーヤー | タッチパネル | 1 | 台
|  |  | microSDカード | 16GB | 1 | 枚
|  |  | 管理用PC | 0 | 1 | 台
|  |  | スイッチングハブ | 5ポート | 1 | 台
|  |  | システム費 | 画面製作費、オーサリング費 | 1 | 式
|  |  | 労務費 | 0 | 1 | 式
|  |  | 諸経費 | 0 | 1 | 式
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
19計
|  | 20 | 雷保護設備
|  |  | アルミ鬼撚導線 | 2.0×25 79sq | 325 | ｍ
|  |  | アルミ導線取付金物 | 床用 | 10 | 個
|  |  | アルミ導線取付金物 | 貼付用 | 350 | 個
|  |  | アルミ導線取付金物 | 鉄骨用 | 152 | 個
|  |  | 水切端子 | 黄銅クロムめっき 銅帯付 | 8 | 個
|  |  | T型接続端子 | アルミ | 13 | 個
|  |  | 鉄骨用クランプ | 端子付 | 32 | 個
|  |  | 軟銅鬼撚導線 | 2.0×13 40sq | 160 | ｍ
|  |  | 電線管 | MFS22 | 160 | ｍ
|  |  | 端子ボックス | 露出型 2端子付 ステンレス | 8 | 個
|  |  | 接地埋設標示板 | A型接地 | 8 | 枚
|  |  | 水切端子 | 銅スズめっき つば付 | 8 | 個
|  |  | 銅板 | 1.5t×600×600 2.0×13 1ｍ付 | 16 | 枚
|  |  | 雑材消耗費 |  | 1 | 式
|  |  | 取付工事費 |  | 1 | 式
|  |  | 運搬交通費 |  | 1 | 式
|  |  | 諸経費 |  | 1 | 式
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
20計