## 表紙
富山県立大学情報工学部設置に伴う新棟太陽光発電設備工事
参考数量調書
P-1

## 内訳書
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
富山県立大学情報工学部設置に伴う新棟太陽光発電設備工事
Ａ | 純工事費
| 直接工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 小 計 |  |  |  |  | 0
Ｂ | 諸経費
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
| 小 計 |  |  |  |  | 0
Ｃ | 工事価格（Ａ＋Ｂ） |  |  |  |  | 0
1 | 太陽光発電設備 |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 幹線設備 |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 雷保護設備 |  | 1 | 式 |  | 0
4 | 中央監視設備 |  | 1 | 式 |  | 0
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | 0
1 | 太陽光発電設備
| ﾊｰﾌｶｯﾄN型単結晶ﾓｼﾞｭｰﾙ | 480W | 84 | 枚
| ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾊﾟﾜｺﾝ | 4.95kW | 6 | 台
| ﾃﾞｰﾀ収集装置 |  | 1 | 台
| 低速無制限ﾌﾟﾗﾝ(10年) D |  | 1 | 式
| 日射計(20m)、気温計(20m)、TD箱 |  | 1 | 式
| 交流集電盤 | 6回路 | 1 | 台
| 延長ｹｰﾌﾞﾙHCV3.5口MC4 | 60m(100-) | 12 | 式
| 渡りｹｰﾌﾞﾙHCV3.5口MC4 | 10m(100-) | 3 | 本
| 横置4・3段25度架台 | 嵩上1500 杭無 | 1 | 式
| 鉄骨架台 | H150×150×7×10 | 3.9 | ｔ
| 送料・他雑費 |  | 1 | 式
| パネル設置工事 |  | 1 | 式
| 架台設置工事 |  | 1 | 式
| 電気設備工事 |  | 1 | 式
| 受変電設備工事 |  | 1 | 式
| 申請書類作成費(電力申請) |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
| 1計 |  |  |  |  | 0
2 | 幹線設備
| 電線管 | 露出 GPZ16 | 19 | ｍ
| 電線管 | 露出 GPZ70 | 19 | ｍ
| 電線 | 管入 EM-IE14 | 19 | ｍ
| ケーブル | 管入 EM-CET60 | 19 | ｍ
| ケーブル | 管入 EM-CPEE-S1.2-3P | 19 | ｍ
| キュービクル改造費 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| 2計 |  |  |  |  | 0
3 | 雷保護設備
| アルミ鬼撚導線 | 2.0×25 79sq | 188 | ｍ
| アルミ導線取付金物 | 床用 | 13 | 個
| アルミ導線取付金物 | 鉄骨用 | 60 | 個
| 取付工事費 | 雷保護設備 | 1 | 式
| 3計 |  |  |  |  | 0
4 | 中央監視設備
| 既設中央監視装置改造費 | サマリグラフ、ポイント追加対応 | 1 | 式
| リモート盤 |  | 1 | 面
| エンジニアリング費 |  | 1 | 式
| ケーブル | EM-CEE1.25-2C | 309 | ｍ
| ケーブル | EM-CEES1.25-2C | 356 | ｍ
| ケーブル | EM-IPEES0.9-1P | 12 | ｍ
| 電線管 | E19 | 2 | ｍ
| 電線管 | E39 | 6 | ｍ
| 電線管 | E51 | 6 | ｍ
| 電線管 | G16 | 4 | ｍ
| 電線管 | G28 | 29 | ｍ
| 電線管付属品 |  | 1 | 式
| プルボックス類 |  | 1 | 式
| プリカ＆コネクター | #30 WP | 6 | 組
| 吊材料及び支持具 | 0 | 1 | 式
| 雑材料・消耗品 | 0 | 1 | 式
| 機器・材料揚重費 | 0 | 1 | 式
| 盤搬入費 | 0 | 1 | 式
| 盤据付費 | 0 | 1 | 式
| 結線費 | 0 | 1 | 式
| 労務費 | 0 | 1 | 式
| 雑工費 | 0 | 1 | 式
| 交通運搬費 | 0 | 1 | 式
| 廃材処理費 | 0 | 1 | 式
| 諸経費 | 0 | 1 | 式
| 4計 |  |  |  |  | 0